## SOLUCIONES SUELO RADIANTE
SOLUCIONES SUELO RADIANTE REFRESCANTE
CÓDIGO | DENOMINACIÓN | GRUPO COMERCIAL | FAMILIA COMERCIAL | CÓDIGO EAN | MOQ - Ud. /caja | PVP 2024 (Ud.)
1005090 | ARMARIO 401*524*90 | Suelo Radiante Refrescante | CINOX - SRR Inox | 8426562015986 | 1 | 202.3694
1006090 | ARMARIO 540*524*90 | Suelo Radiante Refrescante | CINOX - SRR Inox | 8426562015993 | 1 | 212.3186
1007090 | ARMARIO 690*524*90 | Suelo Radiante Refrescante | CINOX - SRR Inox | 8426562016006 | 1 | 269.3355
1008090 | ARMARIO 840*524*90 | Suelo Radiante Refrescante | CINOX - SRR Inox | 8426562016013 | 1 | 305.0804
1008150 | ARMARIO 840*525*150 | Suelo Radiante Refrescante | CINOX - SRR Inox | 8426562016037 | 1 | 376.4037
1009090 | ARMARIO 990*524*90 | Suelo Radiante Refrescante | CINOX - SRR Inox | 8426562019984 | 1 | 338.8272
543461 | TERMOSTATO CONTACTO SEGURIDAD | Suelo Radiante Refrescante | CSR - Resto Suelo Radiante | 8426562000265 | 5 | 47.3453
ADTIV10BT | Aditivo antiincrustante baja temperatura 10kg | Suelo Radiante Refrescante |  |  | 1 | 55.2451
ADTIV10IN | Aditivo restaurativo 10kg | Suelo Radiante Refrescante |  |  | 1 | 61.6103
ADTV10AT | Aditivo antiincrustante alta temperatura 10kg | Suelo Radiante Refrescante |  |  | 1 | 48.9236
AQS5000 | DISPOSITIVO DE ANTICIRCULACIÓN DE AGUA FRÍA 'AQUASTOP' 3/4" H x 3/4" EUROCONO | Suelo Radiante Refrescante |  |  | 1 | 90.1827
ARIMA24 | PLACA CON TETONES MULTI-DIRECCIONAL ESP.23.5 | Suelo Radiante Refrescante | PANEL - Panel | 8426562020881 | 17 | 29.4451
ARIMA40 | PLACA CON TETONES MULTI-DIRECCIONAL ESP.40 | Suelo Radiante Refrescante | PANEL - Panel | 8426562020898 | 12 | 47.1511
ARIMA70 | PLACA CON TETONES MULTI-DIRECCIONAL ESP.70 | Suelo Radiante Refrescante | PANEL - Panel | 8426562020928 | 7 | 67.4935
CS1000 | Módulo de conexión | Suelo Radiante Refrescante | CMOD - SRR Modulares | 8426562021130 | 1 | 21.3276
CS2000 | COLECTOR M. IDA Y RETORNO 2V | Suelo Radiante Refrescante | CMOD - SRR Modulares | 8426562021406 | 1 | 78.8303
CS2100 | Mod. Ida 2 vias | Suelo Radiante Refrescante | CMOD - SRR Modulares | 8426562021147 | 1 | 41.3508
CS2200 | COLECTOR MODULAR RETORNO 2V | Suelo Radiante Refrescante | CMOD - SRR Modulares | 8426562021161 | 1 | 37.4933
CS3000 | COLECTOR M. IDA Y RETORNO 3V | Suelo Radiante Refrescante | CMOD - SRR Modulares | 8426562021413 | 1 | 123.6779
CS3100 | Mod. retorno 3 vias | Suelo Radiante Refrescante | CMOD - SRR Modulares | 8426562021178 | 1 | 64.9264
CS3200 | COLECTOR MODULAR IDA 3V | Suelo Radiante Refrescante | CMOD - SRR Modulares | 8426562021185 | 1 | 58.7376
CS4000 | Módulo purgador | Suelo Radiante Refrescante | CMOD - SRR Modulares | 8426562021192 | 1 | 50.9392
CS5000 | Tapón final | Suelo Radiante Refrescante | CMOD - SRR Modulares | 8426562021208 | 1 | 11.1287
CS6000 | MODULO INICIAL VALVULAS DE CORTE | Suelo Radiante Refrescante | CMOD - SRR Modulares | 8426562021345 | 1 | 46.6099
CS7000 | CONJUNTO SOPORTE | Suelo Radiante Refrescante | CMOD - SRR Modulares | 8426562021215 | 1 | 14.7642
CS8000 | Conjunto modular | Suelo Radiante Refrescante | CMOD - SRR Modulares | 8426562021352 | 1 | 178.1555
ct410800 | CAB.TERMOELECTRICA NC230V.M30x1.5 | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562009718 | 6 | 71.4898
E-18620 | ARMARIO PLÁSTICO 335x275x88 | Suelo Radiante Refrescante |  |  | 1 | 41.8643
E-18621 | ARMARIO PLÁSTICO 415x275x88 | Suelo Radiante Refrescante |  |  | 1 | 45.3333
E-18622 | ARMARIO PLÁSTICO 515x275x88 | Suelo Radiante Refrescante |  |  | 1 | 51.7163
E-22510 | ARMARIO PLÁSTICO 615x325x88 | Suelo Radiante Refrescante |  |  | 1 | 66.2169
E-25228 | CAJA DE CONEXIONES CABLEADO | Suelo Radiante Refrescante | CSR - Resto Suelo Radiante | 8426562035779 | 1 | 178.1555
LAUA20 | PANEL LISO DE MOUSSE DE POLIURETANO 20mm | Suelo Radiante Refrescante | PANEL - Panel | 8426562021055 | 24 | 25.3517
LAUA30 | PANEL LISO DE MOUSSE DE POLIURETANO 30mm | Suelo Radiante Refrescante | PANEL - Panel | 8426562021062 | 16 | 33.7051
LAUA48 | PANEL LISO DE MOUSSE DE POLIURETANO 48mm | Suelo Radiante Refrescante | PANEL - Panel | 8426562021086 | 10 | 51.0086
LURE22 | PLACA TRESBOLILLO ESP22.5 | Suelo Radiante Refrescante | PANEL - Panel | 8426562020867 | 18 | 28.2102
LURE40 | PLACA TRESBOLILLO ESP40.5 | Suelo Radiante Refrescante | PANEL - Panel | 8426562020874 | 12 | 44.4452
MARA10 | MALLAZO (2,52m2=1 unit) | Suelo Radiante Refrescante | PANEL - Panel | 8426562021369 | 40 | 34.4761
MARA5 | Aislante multicapa termoreflec | Suelo Radiante Refrescante | PANEL - Panel | 8426562021376 | 60 | 32.3314
RA100 | Termostato mecánico On-Off | Regulacion Ambiente | TEA - Termostatos | 8426562020492 | 10 | 22.0842
RA110 | Termostato mecánico Inv-Ver | Regulacion Ambiente | TEA - Termostatos | 8426562020508 | 10 | 29.4547
RA200 | Termostato digital On-Off | Regulacion Ambiente | TEA - Termostatos | 8426562020515 | 10 | 48.0512
RA210 | Termostato digital Inv-Ver | Regulacion Ambiente | TEA - Termostatos | 8426562020522 | 10 | 60.4762
RA300 | Cronotermostato semanal cableado | Regulacion Ambiente | CTT - Cronotermostatos | 8426562020539 | 1 | 87.6421
RA310 | Cronotermostato semanal INV-VER | Regulacion Ambiente | CTT - Cronotermostatos | 8426562021451 | 1 | 99.8763
RA320H | Cronotermostato Humicontrol con control de condensación | Regulacion Ambiente | CTT - Cronotermostatos | 8426562023455 | 1 | 395.0911
SM1002S | E.DISTR.INOX.DN32.2V.RC/AT.SA | Suelo Radiante Refrescante | CINOX - SRR Inox |  | 1 | 297.4208
SM1003S | E.DISTR.INOX.DN32.3V.RC/AT.SA | Suelo Radiante Refrescante | CINOX - SRR Inox | 8426562014514 | 1 | 359.0586
SM1004S | E.DISTR.INOX.DN32.4V.RC/AT.SA | Suelo Radiante Refrescante | CINOX - SRR Inox |  | 1 | 420.6824
SM1005S | E.DISTR.INOX.DN32.5V.RC/AT.SA | Suelo Radiante Refrescante | CINOX - SRR Inox |  | 1 | 482.3063
SM1006S | E.DISTR.INOX.DN32.6V.RC/AT.SA | Suelo Radiante Refrescante | CINOX - SRR Inox |  | 1 | 543.944
SM1007S | E.DISTR.INOX.DN32.7V.RC/AT.SA | Suelo Radiante Refrescante | CINOX - SRR Inox |  | 1 | 605.5679
SM1008S | E.DISTR.INOX.DN32.8V.RC/AT.SA | Suelo Radiante Refrescante | CINOX - SRR Inox |  | 1 | 667.1779
SM1009S | E.DISTR.INOX.DN32.9V.RC/AT.SA | Suelo Radiante Refrescante | CINOX - SRR Inox | 8426562014576 | 1 | 728.8295
SM1010S | E.DISTR.INOX.DN32.10V.RC/AT.SA | Suelo Radiante Refrescante | CINOX - SRR Inox | 8426562014583 | 1 | 790.4395
SM1011S | E.DISTR.INOX.DN32.11V.RC/AT.SA | Suelo Radiante Refrescante | CINOX - SRR Inox |  | 1 | 852.0911
SM1012S | E.DISTR.INOX.DN32.12V.RC/AT.SA | Suelo Radiante Refrescante | CINOX - SRR Inox |  | 1 | 940.5791
SMS500 | Desfangador magnético compacto 3/4" H-M | Suelo Radiante Refrescante |  |  | 1 | 149.2054
SMSXL2 | Desfangador magnético de gran volumen 1" H-H | Suelo Radiante Refrescante |  |  | 1 | 273.5832
SMSXL3 | Desfangador magnético de gran volumen 1 1/4" H-H | Suelo Radiante Refrescante |  |  | 1 | 288.9885
SR1200S | GRUPO HIDRAULICO 1" VMPF.VCT | Suelo Radiante Refrescante | CSR - Resto Suelo Radiante | 8426562016075 | 1 | 1400.1979
SR1300 | GRUPO HIDRAULICO 1" VMPF.VCT | Suelo Radiante Refrescante | CSR - Resto Suelo Radiante | 8426562009862 | 1 | 970.5377
SR2300 | G.HIDRA.1"MEZCLA.P.VAR.HE7 | Suelo Radiante Refrescante | CSR - Resto Suelo Radiante | 8426562009886 | 1 | 1343.9303
SR3300 | G.HIDRA.1"MEZCLA.P.VAR.EX.HE7.5 | Suelo Radiante Refrescante | CSR - Resto Suelo Radiante | 8426562016068 | 1 | 2110.4334
SRADIT | Aditivo superfluidificante | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562001330 | 25 | 7.0768
SRBAN-2 | Banda perimetral con film | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562017317 | 50 | 2.0953
SRBAN-3 | BANDA PERIMETRAL CON ADHESIVO y FALDON | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562000890 | 50 | 2.4977
SRBAN-4 | BANDA PERIMETRAL 170MM CON FALDON | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562038268 | 250 | 2.8862
SRCAR16-L | CARRIL PARA TUBO D16 | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562001255 | 2 | 5.7447
SRCLIP-L | Clip.plast.panel aislante liso | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562017294 | 300 | 0.40241
SRCLIP-M | Clip para mallazo | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562021383 | 400 | 0.41628
SRCLIP-S | SRCLIP-S - UNION SUELO C/NIVELADOR | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562023790 | 100 | 1.8089
SRCLIP-T | CLIP PLASTICO PANEL AISLANTE DE TETONES | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562016778 | 50 | 0.80482
SRDESB | DESBOBINADORA PARA TUBO | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562034758 | 1 | 636.5671
SRFILM | Barrera antihumedad | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562017300 | 200 | 1.4709
SRGRAP | GRAP.FIJAR CLIPS EN PANEL LISO | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562034741 | 1 | 441.7047
SRGRAP-M | Útil para el clip del mallazo | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562021390 | 1 | 380.7747
SRGUIA16 | GUIA FACILITAR CURVA TUBO 16 | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562017362 | 50 | 3.0805
SRGUIA20 | GUIA FACILITAR CURVA TUBO 20 | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562018253 | 50 | 3.2609
SRJUNT-R | Junta de dilatación | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562001279 | 25 | 10.5042
SRTBA16-120 | TUBO PEX-A 16x1.8 EVOH 120m | Suelo Radiante Refrescante | TUBO - Tubo | 8426562002542 | 120 | 2.7475
SRTBA16-200 | TUBO PEX-A 16x1.8 EVOH 200m | Suelo Radiante Refrescante | TUBO - Tubo | 8426562002535 | 200 | 2.7475
SRTBA16-500 | TUBO PEX-A 16x1.8 EVOH 500m | Suelo Radiante Refrescante | TUBO - Tubo | 8426562001439 | 500 | 2.7475
SRTBA20-120 | TUBO PEX-A 20x1.9 EVOH 120m | Suelo Radiante Refrescante | TUBO - Tubo | 8426562001460 | 120 | 3.4968
SRTBA20-500 | TUBO PEX-A 20x1.9 EVOH 500m | Suelo Radiante Refrescante | TUBO - Tubo | 8426562001484 | 500 | 3.4968
SRTM16-200 | Tubo multicapa 16x2 200m | Suelo Radiante Refrescante | TUBO - Tubo | 8426562010493 | 200 | 2.803
V-01121 | V.PRESION DIFERENCIAL | Componentes de radiador | ACV - Resto componentes radiador | 8426562004744 | 10 | 58.8903
v-02070 | ADAPTADOR M30x1.5 CABEZA TERMOELECTRICA | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562008681 | 10 | 4.4959
v-02214 | ADAPTADOR M28x1 CABEZA TERMOELECTRICA | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562009282 | 10 | 4.4959
V-04012 | Guía porta soporte | Suelo Radiante Refrescante | CMOD - SRR Modulares | 8426562021772 | 1 | 35.3686
V-04226 | ACC.EUROCONO T.PER D16x1,8 | Suelo Radiante Refrescante | CMOD - SRR Modulares | 8426562013685 | 30 | 11.0731
V-04228 | ACC.EUROCONO T.MULTI D16x2 | Suelo Radiante Refrescante | CMOD - SRR Modulares | 8426562013708 | 30 | 11.0731
V-04229 | ACC.EUROCONO MULTI D20X2 T.PEX D20x1,9 | Suelo Radiante Refrescante | CMOD - SRR Modulares | 8426562013715 | 30 | 11.0731
V-05001 | CAB.TERMOELECTRICA NC230V.M30x1.5 C/MIC | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562016358 | 6 | 83.5343
TARIFA 2024

## SOLUCIONES DE CONTROL
SOLUCIONES DE CONTROL
CÓDIGO | DENOMINACIÓN | GRUPO COMERCIAL | FAMILIA COMERCIAL | CÓDIGO EAN | MOQ - Ud. /caja | PVP 2023 (Ud.) | PVP 2024 (Ud.)
RA320H | Cronotermostato Humicontrol con control de condensación | Regulacion Ambiente | CTT - Cronotermostatos | 8426562023455 | 1 | 383.5836 | 395.0911
CK1080 | Controlklima | Regulacion Ambiente |  | 8426562030620 | 1 | 319.5476 | 345.1114
MF3050 | Módulo fancoil zonificado 3 velocidades | Regulacion Ambiente |  | 8426562030774 | 1 | 275.4728 | 297.5106
MF10V | Módulo fancoil zonificado 0-10v | Regulacion Ambiente |  | 8426562034314 | 1 | 327.25 | 353.43
MFC3050 | Módulo fancoil centralizado | Regulacion Ambiente |  | 8426562034321 | 1 | 396.48 | 428.1984
MFC10V | Módulo fancoil centralizado 0-10v | Regulacion Ambiente |  | 8426562034307 | 1 | 490.88 | 530.1504
RA100 | Termostato mecánico On-Off | Regulacion Ambiente | TEA - Termostatos | 8426562020492 | 10 | 21.441 | 22.0842
RA110 | Termostato mecánico Inv-Ver | Regulacion Ambiente | TEA - Termostatos | 8426562020508 | 10 | 28.5968 | 29.4547
RA200 | Termostato digital On-Off | Regulacion Ambiente | TEA - Termostatos | 8426562020515 | 10 | 46.6517 | 48.0512
RA210 | Termostato digital Inv-Ver | Regulacion Ambiente | TEA - Termostatos | 8426562020522 | 10 | 58.7147 | 60.4762
RA300 | Cronotermostato semanal cableado | Regulacion Ambiente | CTT - Cronotermostatos | 8426562020539 | 1 | 85.0894 | 87.6421
RA310 | Cronotermostato semanal INV-VER | Regulacion Ambiente | CTT - Cronotermostatos | 8426562021451 | 1 | 96.9673 | 99.8763
RS4070 | Rejibus | Regulacion Ambiente |  | 8426562030804 | 1 | 77.1362 | 83.3071
SS101B | Smartscreen blanco | Regulacion Ambiente |  | 8426562030637 | 1 | 578.4844 | 624.7632
SS102N | Smatscreen negro | Regulacion Ambiente |  | 8426562030644 | 1 | 578.4844 | 624.7632
TB401B | Termostato ciego blanco | Regulacion Ambiente |  | 8426562030743 | 1 | 99.1736 | 107.1075
TB402N | Termostato ciego negro | Regulacion Ambiente |  | 8426562031511 | 1 | 99.1736 | 107.1075
TL301B | Termostato esclavo blanco | Regulacion Ambiente |  | 8426562030729 | 1 | 137.7364 | 148.7553
TL302N | Termostato esclavo negro | Regulacion Ambiente |  | 8426562030736 | 1 | 137.7364 | 148.7553
TM201B | Termostato maestro blanco | Regulacion Ambiente |  | 8426562030705 | 1 | 165.2858 | 178.5087
TM202N | Termostato maestro negro | Regulacion Ambiente |  | 8426562030712 | 1 | 165.2858 | 178.5087
TW501B | Termostato wifi blanco | Regulacion Ambiente |  | 8426562030651 | 1 | 280.9742 | 303.4521
TW502N | Termostato wifi negro | Regulacion Ambiente |  | 8426562030668 | 1 | 280.9742 | 303.4521
TARIFA 2024

## SOLUCIONES SOLARES
SOLUCIONES SOLARES
CÓDIGO | DENOMINACIÓN | GRUPO COMERCIAL | FAMILIA COMERCIAL | CÓDIGO EAN | MOQ - Ud. /caja | PVP 2024 (Ud.)
74400 | DRAIN H.E 13m SIN REG. | Sistemas Solares | GHS - Grupos Hidráulicos | 8426562015153 | 1 | 1403.2229
30113200 | V.Z. 2VÍAS 1/2" H-H | Válvulas de zona | VZND - No desmontable | 8426562020065 | 10 | 150.0245
30123200 | V.Z. 2VÍAS 1/2" H-H C/MICRO | Válvulas de zona | VZND - No desmontable | 8426562020096 | 10 | 170.3207
30213200 | V.Z. 2VÍAS 3/4" H-H | Válvulas de zona | VZND - No desmontable | 8426562020072 | 10 | 150.4085
30223200 | V.Z. 2VÍAS 3/4" H-H C/MICRO | Válvulas de zona | VZND - No desmontable | 8426562020102 | 10 | 170.6763
30313200 | V.Z. 2VÍAS 1" H-H | Válvulas de zona | VZND - No desmontable | 8426562020089 | 10 | 151.7312
30323200 | V.Z. 2VÍAS 1" H-H C/MICRO | Válvulas de zona | VZND - No desmontable | 8426562020119 | 10 | 172.0275
30613200 | V.Z. 2VÍAS 3/4" M-M | Válvulas de zona | VZND - No desmontable | 8426562020188 | 10 | 150.3943
30713200 | V.Z. 2VÍAS 1" M-M | Válvulas de zona | VZND - No desmontable | 8426562020195 | 10 | 151.077
40113200 | V.Z. 3VÍAS 1/2" H-H | Válvulas de zona | VZND - No desmontable | 8426562020126 | 10 | 150.5365
40123200 | V.Z. 3VÍAS 1/2" H-H C/MICRO | Válvulas de zona | VZND - No desmontable | 8426562020157 | 10 | 170.8612
40213200 | V.Z. 3VÍAS 3/4" H-H | Válvulas de zona | VZND - No desmontable | 8426562020133 | 10 | 150.8779
40223200 | V.Z. 3VÍAS 3/4" H-H C/MICRO | Válvulas de zona | VZND - No desmontable | 8426562020164 | 10 | 171.1741
40313200 | V.Z. 3VÍAS 1" H-H | Válvulas de zona | VZND - No desmontable | 8426562020140 | 10 | 152.3144
40323200 | V.Z. 3VÍAS 1" H-H C/MICRO | Válvulas de zona | VZND - No desmontable | 8426562020171 | 10 | 172.568
40613200 | V.Z. 3VÍAS 3/4" M-M | Válvulas de zona | VZND - No desmontable | 8426562020201 | 10 | 150.8779
40713200 | V.Z. 3VÍAS 1" M-M | Válvulas de zona | VZND - No desmontable | 8426562020218 | 10 | 152.3144
73000HE | G.H. SOLAR HE C/ACC. | Sistemas Solares | GHS - Grupos Hidráulicos | 8426562799558 | 1 | 1114.9604
74400DO | DRAIN HE 13m DOBLE | Sistemas Solares | GHS - Grupos Hidráulicos | 8426562015795 | 1 | 2236.1511
75000HE | G.H SOLAR GRANDES INSTALACIONES | Sistemas Solares | GHS - Grupos Hidráulicos | 8426562014903 |  | 1182.9534
OKSOL | ENERGIA SOLAR TERMICA | Sistemas Solares | OKSOL - Sistema Oksol | 8426562027149 | 1 | 4301.5981
OKSOL SMART | ENERGIA SOLAR TERMICA | Sistemas Solares | OKSOL - Sistema Oksol | 8426562027125 | 1 | 4995.4043
S40000001 | KIT SANITARIO SOLAR BASICO | Sistemas Solares | GHS - Grupos Hidráulicos | 8426562799619 | 1 | 356.2001
v-00625 | DEPOSITO ADICIONAL DRAIN | Sistemas Solares | GHS - Grupos Hidráulicos | 8426562003143 | 1 | 729.6898
V-05369 | Motor 240V | Otras familias | PDR - Recambio | 8426562016174 | 1 | 85.0656
V-05929 | Bomba YONOS para ST 15/13 | Otras familias | PDR - Recambio | 8426562019076 | 1 | 587.9025
V-10474 | ESTRUCTURA TERRAZA PLANA | Sistemas Solares | OKSOL - Sistema Oksol | 8426562027132 | 1 | 259.1782
V-10857 | RESISTENCIA OPCIONAL PARA OKSOL SMART | Sistemas Solares | OKSOL - Sistema Oksol | 8426562027163 | 1 | 413.5108
V-10877 | RESISTENCIA OPCIONAL PARA OKSOL | Sistemas Solares | OKSOL - Sistema Oksol | 8426562027170 | 1 | 328.1703
V-11710 | ESTRUCTURA TEJADO INCLINADO | Sistemas Solares | OKSOL - Sistema Oksol | 8426562027873 | 1 | 284.3079
TARIFA 2024

## HIDRÁULICA, ACS Y CALEFACCIÓN
SOLUCIONES DE HIDRÁULICA, CALEFACCIÓN Y ACS
CÓDIGO | DENOMINACIÓN | GRUPO COMERCIAL | FAMILIA COMERCIAL | CÓDIGO EAN | MOQ - Ud. /caja | PVP 2024 (Ud.)
1015 | 3/8 E DET. NIQUEL. | Componentes de radiador | DUR - Detentores | 8426562010158 | 48 | 12.8794
1016 | 3/8 R DET. NIQUEL. | Componentes de radiador | DUR - Detentores | 8426562010165 | 48 | 15.784
1025 | 1/2 E DET. NIQUEL. | Componentes de radiador | DUR - Detentores | 8426562010257 | 48 | 14.8489
1025R | DETENTOR E.1/2"H.RACORD PRO | Componentes de radiador | DUR - Detentores | 8426562027811 | 48 | 12.0172
1026 | DET.1/2"R.NIQUELADO | Componentes de radiador | DUR - Detentores | 8426562010264 | 48 | 18.4478
1115 | VDR.SR.3/8"E.H. | Componentes de radiador | VMUR - Bitubo manual | 8426562011155 | 48 | 13.7721
1116 | VDR.SR.3/8"R.H. | Componentes de radiador | VMUR - Bitubo manual | 8426562011162 | 48 | 16.8183
1125 | VDR.SR.1/2"E.H. | Componentes de radiador | VMUR - Bitubo manual | 8426562011254 | 48 | 15.7132
1125R | V.MANUAL E.1/2H.RACORD PRO | Componentes de radiador | VMUR - Bitubo manual | 8426562027828 | 48 | 12.9298
1126 | VDR 1/2"SR.RECTA HEMBRA | Componentes de radiador | VMUR - Bitubo manual | 8426562011261 | 48 | 19.4254
1220 | DTR 1/2"E.ANTIELECTRO | Componentes de radiador | DUR - Detentores | 8426562012206 | 48 | 10.8675
1220R | DETENTOR E.M24x1.5 RACORD PRO | Componentes de radiador | DUR - Detentores | 8426562027774 | 48 | 8.8298
1325 | VDR 1/2"E.Ø15 | Componentes de radiador | VMUR - Bitubo manual | 8426562013258 | 48 | 15.6282
1325R | V.MANUAL E.Ø15 RACORD PRO | Componentes de radiador | VMUR - Bitubo manual | 8426562027842 | 48 | 13.6367
1425 | DTR 1/2"E.Ø15 | Componentes de radiador | DUR - Detentores | 8426562014255 | 48 | 12.9361
1425R | DETENTOR E.Ø15 RACORD PRO | Componentes de radiador | DUR - Detentores | 8426562027835 | 48 | 11.0019
17003-00 | V.S. 1/2 H-H 3K | Válvulas y Grupos de Seguridad | VDS - Válvulas de seguridad | 8426562170036 | 50 | 13.7579
17004-00 | V.S. 1/2 H-H C/TO.3K | Válvulas y Grupos de Seguridad | VDS - Válvulas de seguridad | 8426562170043 | 50 | 13.7579
17004-01 | V.S.1/2 H-H C/M. 3K | Válvulas y Grupos de Seguridad | VDS - Válvulas de seguridad | 8426562170319 | 50 | 28.5643
17175-00 | V.S 1/2H-3/4H. 3K SOLAR | Válvulas y Grupos de Seguridad | VDS - Válvulas de seguridad | 8426562006915 | 50 | 20.8848
17177-00 | V.S 1/2H-3/4H 6K SOLAR | Válvulas y Grupos de Seguridad | VDS - Válvulas de seguridad | 8426562006922 | 50 | 20.8848
17178-00 | V.S 1/2H-3/4H 8K SOLAR | Válvulas y Grupos de Seguridad | VDS - Válvulas de seguridad | 8426562006939 | 50 | 20.8848
1816 | VALVULA MONOTUBO 1/2".... | Componentes de radiador | VMTM - Monotubo manual | 8426562018161 | 20 | 29.9953
1817 | VALVULA MONOTUBO 1/2" Cu 18 | Componentes de radiador | VMTM - Monotubo manual | 8426562018178 | 20 | 29.9953
1865 | VALVULA MONOTUBO D.REG.1/2" | Componentes de radiador | VMTM - Monotubo manual | 8426562018659 | 20 | 34.2459
1866 | VALV. MONOT. D.REG. 1/2" Cu 18 | Componentes de radiador | VMTM - Monotubo manual | 8426562018666 | 20 | 34.2459
19000304 | ROSETA STAR SIMPLE | Componentes de radiador | ACV - Resto componentes radiador | 8426562018086 | 100 | 0.53841
19000313 | ROSETA STAR DOBLE BLANCA | Componentes de radiador | ACV - Resto componentes radiador | 8426562024520 | 50 | 1.2327
19000322 | PURGADOR DE 1/8" | Componentes de radiador | ACV - Resto componentes radiador | 8426562018109 | 25 | 8.062
20313200 | VZ 3VIAS 1"H-H ALTO KV | Válvulas de zona | VZND - No desmontable | 8426562020263 | 10 | 165.6041
20713900 | VZ ALTO KV 3VIAS 1" M-M S/M | Válvulas de zona | VZND - No desmontable | 8426562020256 | 10 | 175.4351
39104000 | P.VALVULAR 2V 1/2" H-H EJE CON E/C | Válvulas de zona | VZDN - Desmontable | 8426562004843 | 10 | 37.8017
39204000 | P.VALVULAR 2V 3/4" H-H EJE CON E/C | Válvulas de zona | VZDN - Desmontable | 8426562004867 | 10 | 38.4301
39304000 | P.VALVULAR 2V 1" H-H EJE CON E/C | Válvulas de zona | VZDN - Desmontable | 8426562004898 | 10 | 40.3572
49104000 | P.VALVULAR 3V 1/2" H-H EJE CON E/C | Válvulas de zona | VZDN - Desmontable | 8426562004911 | 10 | 38.7513
49204000 | P.VALVULAR 3V 3/4" H-H EJE CON E/C | Válvulas de zona | VZDN - Desmontable | 8426562004959 | 10 | 39.1702
49304000 | P.VALVULAR 3V H-H EJE CON E/C | Válvulas de zona | VZDN - Desmontable | 8426562004997 | 10 | 41.223
50011200 | PARTE MOTORIZADA TAPA PLASTICO S/MICRO 0.6M | Válvulas de zona | VZDN - Desmontable | 8426562004188 | 10 | 104.0489
50014200 | P.MOTOR PREMIUM E/C S/MICRO | Válvulas de zona | VZDN - Desmontable | 8426562004799 | 10 | 98.7425
50021200 | PARTE MOTORIZADA TAPA PLASTICO C/MICRO 0.6M | Válvulas de zona | VZDN - Desmontable | 8426562004195 | 10 | 113.824
50024200 | P.MOTOR PREMIUM E/C C/MICRO | Válvulas de zona | VZDN - Desmontable | 8426562004775 | 10 | 107.0373
52110 | V.MONO.TLLERO.PARED IZD.1/2" | Componentes de radiador | VMTTEERERT - Monotubo termostática | 8426562521104 | 20 | 49.1232
52310 | V.MONO.TLLERO.PARED 1/2"D | Componentes de radiador | VMTTEERERT - Monotubo termostática | 8426562523108 | 20 | 49.1232
52390 | V.M.TZABLE.1/2"E.R.30 | Componentes de radiador | VMTTEERERT - Monotubo termostática | 8426562523900 | 20 | 33.8209
52490 | V.MONO-BITUBO TZABLE | Componentes de radiador | VMTTEERERT - Monotubo termostática | 8426562524907 | 20 | 33.8209
52710 | V.MONOTUBO TZABLE 1/2" E.R.47 | Componentes de radiador | VMTTEERERT - Monotubo termostática | 8426562527106 | 20 | 33.8209
52720 | V.BITUBO TZABLE 1/2" | Componentes de radiador | VMTTEERERT - Monotubo termostática | 8426562527205 | 20 | 33.8209
55014200 | P.MOTORIZADA 24V PREMIUM E/C S/MICRO | Válvulas de zona | VZDN - Desmontable | 8426562007462 | 10 | 104.0489
55024200 | P.MOTORIZADA 24V PREMIUM E/C C/MICRO | Válvulas de zona | VZDN - Desmontable | 8426562007486 | 10 | 107.0373
60010 | CAB. TERM. HARMONY M28x1 ORKLI | Componentes de radiador | CTE - Cabezas Termostáticas | 8426562600106 | 50 | 30.7179
60201 | CAB. TERMOSTATICA DIST. M28x1 | Componentes de radiador | CTE - Cabezas Termostáticas | 8426562602018 | 50 | 46.9979
67120 | TRV 3/8 E DOBLE REGLAJE M28 | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562019038 | 48 | 15.3873
67122 | TRV.M24-3/8"E.DR.M28 | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562019335 | 48 | 16.9317
67150 | TV.F.3/8"S.W/N.SLEEVE | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562671502 | 48 | 14.1121
67190 | TV.3/8" S. ANTIELECTRO | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562671908 | 48 | 14.9764
67220 | TRV.H.3/8 R.DR. M28 | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562019298 | 48 | 17.4276
67250 | PV.F.3/8"L.WIHT N/SLEEVE | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562672509 | 48 | 15.9824
67290 | TV.3/8"L.ANTIELECTRO | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562672905 | 48 | 18.887
67401 | TV.1/2"S.SOUDER Ø15 | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562674015 | 48 | 14.8914
67401R | TERMOSTATICA E.Ø15 RACORD PRO | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562027866 | 48 | 12.9041
67420 | TRV 1/2 E DOBLE REGLAJE M28 | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562019045 | 48 | 17.6118
67422 | TRV.M241/2"E.DR.M28 | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562019328 | 48 | 16.9317
67450 | TV.1/2" S.F. | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562674503 | 48 | 16.5775
67450R | TERMOSTATICA E.1/2H.RACORD PRO | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562027859 | 48 | 14.5235
67490 | TV.1/2"S. ANTIELECTRO | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562674909 | 48 | 14.9764
67490R | TERMOSTATICA E.M24x1.5 RACORD PRO | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562027804 | 48 | 12.9169
67520 | TRV 1/2" R. DR. M28 | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562019281 | 48 | 19.9355
67522 | TRV.M24-1/2"R.DR.M28 | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562019342 | 48 | 20.3464
67550 | TV.1/2"L. | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562675500 | 48 | 18.2919
67590 | TV.1/2"L.ANTIELECTRO | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562675906 | 48 | 18.887
67650 | TV.F.1/2"S.I. | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562676507 | 50 | 18.3202
67690 | TV.1/2"S.I.ANTIELECTRO Ø12/20 | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562676903 | 50 | 16.0249
81210 | VDR.SR.3/8"E.ANTIELECTRO | Componentes de radiador | VMUR - Bitubo manual | 8426562812103 | 48 | 13.9563
81310 | VDR SR.3/8"R.ANTIELECTRO | Componentes de radiador | VMUR - Bitubo manual | 8426562813100 | 48 | 18.1077
82210 | VDR ANTIELECTRO 1/2" E | Componentes de radiador | VMUR - Bitubo manual | 8426562822102 | 48 | 13.9563
82210R | V.MANUAL E.M24x1.5 RACORD PRO | Componentes de radiador | VMUR - Bitubo manual | 8426562027798 | 48 | 11.9144
82310 | VDR.SR.1/2"R.ANTI. | Componentes de radiador | VMUR - Bitubo manual | 8426562823109 | 48 | 18.1077
87210 | DTR.3/8"E.ANTIELECTRO | Componentes de radiador | DUR - Detentores | 8426562872107 | 48 | 10.8675
87310 | DTR 3/8"R.ANTIELECTRO | Componentes de radiador | DUR - Detentores | 8426562873104 | 48 | 13.9704
88310 | DTR 1/2"R.ANTIELECTRO | Componentes de radiador | DUR - Detentores | 8426562883103 | 48 | 13.9704
91199-01 | VAL. DE BOLA 1/2". | Válvulas de conexión a calderas | VCCA - Válvulas conexión calderas | 8426562911998 | 10 | 17.0734
91399-00 | VAL. DE BOLA 3/4". | Válvulas de conexión a calderas | VCCA - Válvulas conexión calderas | 8426562913992 | 10 | 17.9235
AQS5000 | DISPOSITIVO DE ANTICIRCULACIÓN DE AGUA FRÍA 'AQUASTOP' 3/4" H x 3/4" EUROCONO | Suelo Radiante Refrescante |  |  | 1 | 90.1827
CC02100 | Cartucho para válvula equilibrado dinámico M32 (17-210Pa; 100-412l/h) | Componentes de radiador |  |  | 1 | 79.1009
CC02200 | Cartucho para válvula equilibrado dinámico M32 (17-210Pa; 157-609l/h) | Componentes de radiador |  |  | 1 | 79.1009
CC02300 | Cartucho para válvula equilibrado dinámico M32 (17-200kPa; 276-825l/h) | Componentes de radiador |  |  | 1 | 79.1009
CC02400 | Cartucho para válvula equilibrado dinámico M32 (30-400kPa; 406-1270l/h) | Componentes de radiador |  |  | 1 | 79.1009
CC02500 | Cartucho para válvula equilibrado dinámico M32 (35-400kPa; 138-615l/h) | Componentes de radiador |  |  | 1 | 79.1009
CEC0212 | Cartucho para válvula equilibrado dinámico M54 (17-400kPa; 535-5830l/h) | Componentes de radiador |  |  | 1 | 143.7791
CM35100 | Colector macho valvular 3/4" M-H 2 vías 40mm M24x1,5 | Componentes de radiador |  |  | 30 | 35.8765
CM35101 | Colector macho valvular 3/4" M-H 3 vías 40mm M24x1,5 | Componentes de radiador |  |  | 25 | 45.9866
CM35102 | Colector macho valvular 3/4" M-H 4 vías 35mm M24x1,5 | Componentes de radiador |  |  | 20 | 57.0684
CM35103 | Colector macho valvular 1" M-H 2 vías 40mm M24x1,5 | Componentes de radiador |  |  | 30 | 37.8855
CM35104 | Colector macho valvular 1" M-H 3 vías 40mm M24x1,5 | Componentes de radiador |  |  | 25 | 51.1508
CM35105 | Colector macho valvular 1" M-H 4 vías 40mm M24x1,5 | Componentes de radiador |  |  | 20 | 64.4162
CMS200 | Colector macho 3/4" M-H 2 vías 35mm M24x1,5 | Componentes de radiador |  |  | 80 | 13.3964
CMS201 | Colector macho 3/4" M-H 3 vías 35mm M24x1,5 | Componentes de radiador |  |  | 54 | 17.2177
CMS202 | Colector macho 3/4" M-H 4 vías 35mm M24x1,5 | Componentes de radiador |  |  | 40 | 22.1745
CMS203 | Colector macho 1" M-H 2 vías 35mm M24x1,5 | Componentes de radiador |  |  | 70 | 15.4271
CMS204 | Colector macho 1" M-H 2 vías 35mm M24x1,5 | Componentes de radiador |  |  | 50 | 20.1983
CMS205 | Colector macho 1" M-H 2 vías 35mm M24x1,5 | Componentes de radiador |  |  | 30 | 26.4871
CT211400 | CAB. TERM. EROSO M28 ORKLI | Componentes de radiador | CTE - Cabezas Termostáticas | 8426562019793 | 50 | 25.2488
CT812100 | CABEZA TERMOSTATICA M28x1 ORKLI | Componentes de radiador | CTE - Cabezas Termostáticas | 8426562021604 | 24 | 32.5174
D-7075 | PURGA.BOYA ANG.1"DERCH | Componentes de radiador | ACV - Resto componentes radiador | 8426562012480 | 100 | 17.5835
D-7076 | PURG.BOYA ANG.1"IZQUI | Componentes de radiador | ACV - Resto componentes radiador | 8426562012497 | 100 | 17.5835
DPF500BY | Dispensador de polifosfatos y silicatos en esferas | Otras familias |  |  | 1 | 169.3709
E-12236 | SIFON PARA G.SEGURIDAD | Otras familias | PDR - Recambio | 8426562006571 | 1 | 2.2616
E-13062 | RACORD ADAPTADOR | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión | 8426562010936 | 100 | 4.8457
E-13643 | AC.ALUM.D20x2,25 | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión | 8426562006168 | 30 | 10.9241
E-13667 | AC.ALUM.D18x2 | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión | 8426562006144 | 30 | 10.9241
E-13670 | AC.ALUM.D20x2 | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión | 8426562006151 | 30 | 10.9241
E-13727 | ACCESORIO MULTICAPA Ø16x2 | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión | 8426562005611 | 30 | 10.7258
E-13768 | ACC.T.PER D16x2 | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión | 8426562006298 | 30 | 9.6631
E-13816 | ACC.PB Ø15x1.7 | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión | 8426562006489 | 30 | 9.6631
E-14133 | ANTIRROBO CAB.TERMOSTÁTICA BL | Componentes de radiador | CTE - Cabezas Termostáticas | 8426562011797 | 25 | 8.1471
E-15700 | ACC.PER/PEX/PB Ø16x1.8 | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión | 8426562006281 | 30 | 9.6631
E-18873 | ACC.T.PER D20x1.9 | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión | 8426562188734 | 30 | 9.6631
E-19733 | MANGUITO TELESCOPICO | Componentes de radiador | ACV - Resto componentes radiador | 8426562197330 | 100 | 8.7988
E-19863 | ACC.PUENTE INSTALACIONES MONOT | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión |  | 10 | 34.7702
E-20185 | MANGUITO TELESCOPICO 1/2"-3/8" | Componentes de radiador | ACV - Resto componentes radiador | 8426562201853 | 100 | 9.8473
E-22769 | TAPON INSTALACIONES BITUBO | Componentes de radiador | ACV - Resto componentes radiador | 8426562024377 | 20 | 3.4997
E-23859 | RACORD ADAPTADOR M24x1.5-6g | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión | 8426562023332 | 100 | 10.5416
E-5135 | ACCE.N.TUBO COBRE.D12 | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión | 8426562005826 | 30 | 6.3476
E-5137 | ACCE.N.TUBO COBRE D14 | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión | 8426562005833 | 30 | 6.3476
E-5139 | ACCESORIO TUBO COBRE D.15 | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión | 8426562005840 | 30 | 6.3476
E-5141 | ACCE.N.TUBO COBRE D16 | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión | 8426562005857 | 30 | 6.3476
E-5427 | ACCE.N.TUBO COBRE D18 | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión | 8426562005864 | 30 | 6.3476
E-6616 | ANTIROBO TERMOSTATICA NEGRO | Componentes de radiador | CTE - Cabezas Termostáticas | 8426562011780 | 25 | 8.1471
GS1110000 | SÉRIE STANDARD | Válvulas y Grupos de Seguridad | GDS - Grupos de seguridad | 8426562011704 | 20 | 31.4547
GS1130000 | SÉRIE STANDARD | Válvulas y Grupos de Seguridad | GDS - Grupos de seguridad | 8426562020010 | 20 | 31.1288
GS1310000 | SÉRIE STANDARD | Válvulas y Grupos de Seguridad | GDS - Grupos de seguridad | 8426562014217 | 20 | 32.5032
GS21100001 | UNIVERSAL ANTICALCAIRE | Válvulas y Grupos de Seguridad | GDS - Grupos de seguridad | 8426562015382 | 20 | 31.1997
GS21300001 | UNIVERSAL ANTICALCAIRE | Válvulas y Grupos de Seguridad | GDS - Grupos de seguridad | 8426562019656 | 20 | 33.9484
GS23100001 | UNIVERSAL ANTICALCAIRE | Válvulas y Grupos de Seguridad | GDS - Grupos de seguridad | 8426562015399 | 20 | 32.5882
REP-CAR500 | Recarga de dispensador | Otras familias |  |  | 1 | 20.7005
RPDI15 | Válvula partner DN 15 1/2" H-H | Componentes de radiador |  |  | 1 | 106.8763
RPDI15B | Válvula partner DN 20 3/4" H-H | Componentes de radiador |  |  | 1 | 109.5949
RPDI15C | Válvula partner DN 25 1" H-H | Componentes de radiador |  |  | 1 | 118.9407
RPDI250 | Válvula equilibrado presión diferencial DN 15 1/2" H-H (250-600mbar) | Componentes de radiador |  |  | 1 | 259.6519
RPDI250B | Válvula equilibrado presión diferencial DN 20 3/4" H-H (250-600mbar) | Componentes de radiador |  |  | 1 | 285.735
RPDI250C | Válvula equilibrado presión diferencial DN 25 1" H-H (250-600mbar) | Componentes de radiador |  |  | 1 | 343.382
RPDI50 | Válvula equilibrado presión diferencial DN 15 1/2" H-H (50-300mbar) | Componentes de radiador |  |  | 1 | 259.6519
RPDI50B | Válvula equilibrado presión diferencial DN 20 3/4" H-H (50-300mbar) | Componentes de radiador |  |  | 1 | 285.735
RPDI50C | Válvula equilibrado presión diferencial DN 25 1" H-H (50-300mbar) | Componentes de radiador |  |  | 1 | 343.382
S40000002 | KIT INTERCAMBIO INDIRECTO | Componentes de radiador | CAUS - Fresh Water St | 8426562004454 | 1 | 764.8451
S40000003 | FRESH WATER STATION | Componentes de radiador | CAUS - Fresh Water St | 8426562012909 | 1 | 2405.1934
S40000005 | FWS ELECTRONICO | Componentes de radiador | CAUS - Fresh Water St | 8426562019311 | 1 | 2533.9026
S40000006 | KIT INTERCAMBIO INDIRECTO | Componentes de radiador | CAUS - Fresh Water St | 8426562023325 | 1 | 674.2357
V-00564 | RACORD DECOLETAJE M24x1.5 | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión |  | 100 | 10.5416
V-01030 | Accesorio tubo multicapa 16x2 | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión | 8426562004515 | 30 | 11.7601
V-06277 | PURGADOR COLECTOR MACHO | Componentes de radiador | PGD - PURGADORES | 8426562020225 | 1 | 12.0435
V-06313 | V.BOLA 3/4" M-H | Colectores y equipos de distribución | CLT - INDIVIDUALES | 8426562019700 | 1 | 21.0079
V-09444 | RacorPro derechas | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión | 8426562026616 | 100 | 3.8172
V-10041 | RacorPro izquierdas | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión | 8426562026630 | 100 | 3.8172
VEEPF20 | Válvula de equilibrado estático 1/2" H-H Kvs 2,80 | Componentes de radiador |  |  | 1 | 136.7916
VEEPF30 | Válvula de equilibrado estático 3/4" H-H Kvs 5,33 | Componentes de radiador |  |  | 1 | 141.5082
VEEPF40 | Válvula de equilibrado estático 1" H-H Kvs 9,72 | Componentes de radiador |  |  | 1 | 171.7838
VEEPF50 | Válvula de equilibrado estático 1" 1/4 H-H Kvs 20,25 | Componentes de radiador |  |  | 1 | 197.5066
VF002 | Válvula fan-coil 3 vías 1/2" M Kv 1,60 entrevías 40mm | Componentes de radiador |  |  | 1 | 31.9133
VF003 | Válvula fan-coil 3 vías 3/4" M Kv 2,50 entrevías 50mm | Componentes de radiador |  |  | 1 | 32.8086
VF012 | Válvula fan-coil 2 vías 3/4" M Kv 2,50 | Componentes de radiador |  |  | 1 | 32.361
VF013 | Válvula fan-coil 2 vías 1/2" M Kv 1,60 | Componentes de radiador |  |  | 1 | 25.5044
VF022 | Válvula fan-coil 2 vías 3/4" M Kv 4,00 | Componentes de radiador |  |  | 1 | 33.6493
VPDII10 | Cuerpo de válvula de equilibrado dinámico M32 3/4" M-M adaptador 1/2" M-M | Componentes de radiador |  |  | 1 | 67.4405
VPDII10-2 | Cuerpo de válvula de equilibrado dinámico M32 1" M-M adaptador 3/4" M-M | Componentes de radiador |  |  | 1 | 79.9962
VPDII110 | Cuerpo de válvula de equilibrado dinámico M54 1" M-M adaptador 3/4" M-M | Componentes de radiador |  |  | 1 | 172.7992
VPDII110-2 | Cuerpo de válvula de equilibrado dinámico M54 1 1/4" M-M adaptador 1" M-M | Componentes de radiador |  |  | 1 | 192.5717
TARIFA 2024

## VENTILACIÓN + ACCESORIOS
VENTILACIÓN CON RECUPERACIÓN DE CALOR
CÓDIGO | DENOMINACIÓN | GRUPO COMERCIAL | FAMILIA COMERCIAL | CÓDIGO EAN | MOQ - Ud. /caja | PVP 2024 (Ud.)
352441HCV300 | HCV - 300 | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025497 | 1 | 2983.3664
352442HCV500 | HCV - 500 | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025503 | 1 | 4565.2444
352443HCV700 | HCV - 700 | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025510 | 1 | 4926.0236
352444-15HCC2E1 | HCC - 2 E1 (igual que la HCC2 pero entálpica) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562027484 | 1 | 5420.0136
352444HCC2 | HCC2 PLA | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025527 | 1 | 3011.1187
352480HCV400P1 | HCV - 400 P1 | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025534 | 1 | 3774.3054
352480HCV400P1E1 | HCV - 400 E1 (igual que HCV 400 pero entálpico) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562027491 | 1 | 6011.1364
ACCESORIOS VENTILACIÓN
055182 | Conjunto filtros G4/G4 con carbono HCC2 | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562027545 | 1 | 140.5235
055183 | Conjunto filtros G4/G4 con carbono HCV400 | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562027552 | 1 | 137.9287
052539 | Panel de control por cable (HCP 11) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562024988 | 1 | 331.1347
063853 | Resistencia de pre/post calentamiento, Ø125 mm, 900W independiente | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562024445 | 1 | 1114.2947
063854 | Resistencia de pre/post calentamiento, Ø160 mm, 1200W indepemdiente | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562024452 | 1 | 1166.8558
063855 | Resistencia de pre/post calentamiento, Ø250 mm, 1800W independiente | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562024469 | 1 | 1398.1245
063874 | Sensor de C02 | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562026623 | 1 | 862.2762
063899 | Conjunto calentador post-pre, eléctrico, PH/AH-160mm, 1200W-0-10V, controlado para HCC400 | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562024476 | 1 | 1156.3436
076107 | Resistencia de calentamiento integrada (2x700W) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562024483 | 1 | 194.476
076108 | Resistencia de calentamiento integrada (2x600W) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562024490 | 1 | 220.7565
076109 | Resistencia de calentamiento integrada (2x800W) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562024506 | 1 | 588.684
077138 | Accesorio de control HAC 2 | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562024940 | 1 | 494.0741
077195 | Sensor VOC - Calidad del aire (480 mm) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562024513 | 1 | 457.2813
081447 | Sensor %HR (480mm) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562024735 | 1 | 178.7076
086853 | Kit de calibración (contine 10 unidades) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562024759 | 1 | 788.4161
086877 | Resistencia eléctrica externa de precalentamiento, 900W | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562024780 | 1 | 420.4886
087243 | Sensor %HR (700mm) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562024889 | 1 | 178.7076
087342 | Conjunto filtros G4 (2) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562024902 | 5 | 73.5855
087353 | Kit para bomba de condensación | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562024926 | 1 | 688.55
087619 | Cable USB (3m) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562024933 | 1 | 36.7927
087953 | Panel de control remoto inalámbrico (HRC 3) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562024957 | 1 | 483.5619
088643 | Conjunto filtros G4 (2) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562024964 | 5 | 73.5855
090272 | Conjunto filtros F7 (1) - G4 (1) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562024971 | 5 | 115.6344
091637 | Kit A+ (Incluye sensor %HR, sensor VOC y etiquetas A+) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025152 | 1 | 331.1347
093478 | Conjunto filtros G4 (2) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025183 | 5 | 78.8416
093479 | Conjunto filtros F7 (1) - G4 (1) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025190 | 5 | 131.4027
093844 | Conjunto filtros F7 (1) - G4 (1) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025220 | 5 | 89.3538
093845 | Conjunto filtros G4 (2) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025237 | 5 | 63.0733
096393 | Conjunto filtros F7 (1) - G4 (1) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025268 | 5 | 131.4027
096978 | Caja silenciadora | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025275 | 1 | 1177.368
096984 | Estensor de antena | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025282 | 1 | 357.4212
098083 | Controlador de protección anteincendios | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025374 | 1 | 388.9519
098084 | Controlador de regulador libre de potencia (PDC) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025381 | 1 | 388.9519
098268 | Resistencia de calentamiento integrada (1400W) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025398 | 1 | 215.5004
098346 | Conjunto filtros F7 (1) - G4 (1) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025404 | 5 | 131.4027
098347 | Conjunto filtros G4 (2) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025411 | 5 | 78.8416
099104 | Cable para HCP10 (20m) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025435 | 1 | 183.9638
099183 | Intercambiador de calor entálpico para soluciones SWOP para HCV400 | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025459 | 1 | 1923.7302
099220 | Soporte de suelo | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025466 | 1 | 299.5981
099229 | Intercambiador de calor entálpico para soluciones SWOP para HC200 | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025473 | 1 | 2796.249
516301 | Higrostato Sauter | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025763 | 1 | 210.251
CWC125-3 | Batería de agua 125mm | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562026838 | 1 | 933.6411
CWC160-3 | Batería de agua 160mm | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562026845 | 1 | 965.1121
CWC200-3 | Batería de agua 200mm | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562027682 | 1 | 1327.0291
TARIFA 2024

## CONDUCTOS
CONDUCTOS
CÓDIGO | DENOMINACIÓN | GRUPO COMERCIAL | FAMILIA COMERCIAL | CÓDIGO EAN | MOQ - Ud. /caja | PVP 2024 (Ud.)
8023378 | SR 160/75x10 01 Caja metalica de distribución | Conductos | MMO - Material de Montaje | 8426562028061 | 1 | 337.1898
0200-1 | CONDUCTO RECTANGULAR 110x55x1.500 mm | Conductos | CON - Conductos | 8426562025794 | 48 | 11.0315
0201-1 | CONDUCTO CIRCULAR Ø 100x1.500 mm | Conductos | CON - Conductos | 8426562025800 | 36 | 11.0315
0202 | EMPALME CIRCULAR Ø 100 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360032 | 50 | 1.2766
0203 | ARO REDUCTOR SALIDA Ø 125 A 100 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360049 | 5 | 2.2341
0204 | EMPALME RECTANGULAR 110x55 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360056 | 50 | 1.2766
0205 | EMPALME MIXTO Ø 100 mm 110x55 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360063 | 10 | 3.0111
0206 | CODO 90º CIRCULAR Ø 100 MM | Conductos | CON - Conductos | 8436041360070 | 10 | 3.6772
0207 | CODO 90º MIXTO Ø 100 mm 110x55 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360087 | 50 | 2.4006
0208 | CODO 90º RECTANGULAR VERTICAL 110x55 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360094 | 50 | 2.0953
0209 | CODO 90º RECTANGULAR HORIZONTAL 110x55 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360100 | 10 | 2.3312
0218 | CODO 45º RECTANGULAR HORIZONTAL 110x55 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360216 | 5 | 2.4422
0219 | TE TRES BOCAS RECTANGULAR HORIZONTAL 110x55 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360223 | 50 | 7.2988
0220 | TE MIXTA RECTANGULAR VERTICAL 110x55 mm Ø 100 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360230 | 50 | 7.2988
0223 | CODO 45º CIRCULAR Ø 100 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360261 | 5 | 3.7882
0254 | ADAPTADOR Ø 100 A 80 mm CONVERSOR | Conductos | CON - Conductos | 8436041365044 | 50 | 3.0944
0400-1 | CONDUCTO RECTANGULAR 147x70x1.500 mm | Conductos | CON - Conductos | 8426562025947 | 54 | 16.7901
0401-1 | CONDUCTO CIRCULAR Ø 120x1.500 mm | Conductos | CON - Conductos | 8426562025954 | 36 | 16.7901
0402 | EMPALME CIRCULAR Ø 120 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360292 | 30 | 2.3173
0404 | EMPALME RECTANGULAR 147x70 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360315 | 30 | 2.5532
0405 | EMPALME MIXTO Ø 120 mm 147x70 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360322 | 30 | 5.5227
0406 | CODO 90º CIRCULAR Ø 120 MM | Conductos | CON - Conductos | 8436041360339 | 30 | 5.3423
0407 | CODO 90º MIXTO Ø 120 mm 147x70 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360346 | 5 | 5.1619
0408 | CODO 90º RECTANGULAR VERTICAL 147x70 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360353 | 6 | 4.815
0409 | CODO 90º RECTANGULAR HORIZONTAL 147x70 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360537 | 10 | 5.3146
0418 | CODO 45º RECTANGULAR HORIZONTAL 147x70 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360445 | 5 | 5.3701
0419 | TE TRES BOCAS RECTANGULAR 147x70 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041364337 | 30 | 19.1768
0423 | CODO 45º CIRCULAR Ø 120 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360476 | 5 | 5.828
0425 | ADAPTADOR CAMPANA Ø 125 A 120 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360506 | 30 | 2.4283
0430 | CONVERSOR CONDUCTO RECTANGULAR 147 X 70 a 110 X 55 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041364948 | 30 | 11.7253
0454 | ADAPTADOR CAMPANA Ø 150 A 120 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041363972 | 10 | 5.8418
0455 | TE TRES BOCAS CIRCULAR 120 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041364511 | 6 | 19.7041
0600-1 | CONDUCTO RECTANGULAR 170x90x1.500 mm | Conductos | CON - Conductos | 8426562026098 | 24 | 26.0039
0601-1 | CONDUCTO CIRCULAR Ø 150x1.500 mm | Conductos | CON - Conductos | 8426562026104 | 24 | 23.0344
0602 | EMPALME CIRCULAR Ø 150 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041364801 | 30 | 6.4108
0604 | EMPALME RECTANGULAR 170x90 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041364825 | 30 | 6.4108
0605 | EMPALME MIXTO Ø 150 mm 170x90 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041364832 | 15 | 12.6689
0606 | CODO 90º CIRCULAR Ø 150 MM | Conductos | CON - Conductos | 8436041364849 | 15 | 12.211
0607 | CODO 90º MIXTO Ø 150 mm 170x90 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041364856 | 15 | 10.1573
0608 | CODO 90º RECTAN. VERTICAL 170x90 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041364863 | 5 | 9.63
0609 | CODO 90º RECTAN. HORIZONTAL 170x90 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041364870 | 15 | 12.6689
0618 | CODO 45º RECTANGULAR HORIZONTAL 170x90 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041364894 | 15 | 15.9853
0619 | TE TRES BOCAS RECTANGULAR 170 X 90 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041364924 | 30 | 34.385
0630 | CONVERSOR CONDUCTO RECTANGULAR 170 X 90 a 147 X 70 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041364931 | 15 | 12.0584
8023354 | SR 125/75x6 Caja de distribución de 6 salidas para conducto | Conductos | MMO - Material de Montaje | 8426562027507 | 1 | 334.4146
8023507 | Anilla de sujeción para conexión de 75mm de diámetro | Conductos | MMO - Material de Montaje | 8426562027569 | 100 | 1.2211
8023521 | RSP 75 Tapa con junta para el sellado de las salidas de la caja de distribución. | Conductos | MMO - Material de Montaje | 8426562027576 | 210 | 2.0814
8023538 | RD 75 Regulador de caudal para el elemento RKF 75. | Conductos | MRE - Módulos de regulación | 8426562027583 | 100 | 3.9686
8023552 | RFP 75 Tapa con junta para el sellado de las salidas que no se usan de los conectores de techo/pared. | Conductos | MMO - Material de Montaje | 8426562027590 | 1 | 2.4977
8023576 | RKF 75 Conector con la caja de distribución para conductos semi-rígidos de 75mm | Conductos | MMO - Material de Montaje | 8426562027606 | 80 | 4.8566
8023613 | RL 75 Junta de estanqueidad para conducto circular semi-rígido de 75mm de diámetro | Conductos | MMO - Material de Montaje | 8426562027613 | 400 | 1.7484
8027598 | RM 75 Manguito de unión para conductos circulares semi-rígidos de 75mm de diámetro | Conductos | MMO - Material de Montaje | 8426562027620 | 1 | 4.926
8028045 | RPW 200x55/75 Conector de pared con 2 conexiones de 75mm y salida a rejilla de pared de 200x55mm | Conductos | MMO - Material de Montaje | 8426562027637 | 2 | 78.0948
8029165 | RK 75/50 Conducto circular semi-rígido de 75mm de diámetro exterior. Rollo de 50m (precio por m) | Conductos | CON - Conductos |  | 50 | 5.153
8029196 | RPZ 125/75 Conector de techo con 2 conexiones de 75mm y salida d difusor de 125mm. | Conductos | MMO - Material de Montaje | 8426562027644 | 2 | 39.4221
8029301 | GW 200x55 Rejilla de pared de 200x55 mm para conexión con el elemento RPW 200x55/75 | Conductos | REJ - Rejillas | 8426562027651 | 50 | 63.7469
8033278 | VMR 125 Difusor de extracción circular de techo de 125mm para conexión con elemento RPZ 125/75 | Conductos | DIF - Difusores | 8426562027668 | 8 | 12.0722
8033285 | VMBR 125 Difusor de aportación circular de techo de 125mm para conexión con elemento RPZ 125/75 | Conductos | DIF - Difusores | 8426562027675 | 8 | 12.0722
8054679 | SR 150/75x10 Caja de distribución de 10 salidas para conductocircular semi-rígido de 75mm Entrada de conducto circular de 150mm. | Conductos | MMO - Material de Montaje | 8426562027521 | 1 | 337.1898
CFR-PC-ABS-100-050 | Regulador de caudal de 15 a 50 m3/h 100 mm | Conductos | MRE - Módulos de regulación | 5901829846440 | 1 | 37.8679
CFR-PC-ABS-100-100 | Regulador de caudal de 50 a 100 m3/h 100 mm | Conductos | MRE - Módulos de regulación | 5901829846457 | 32 | 37.8679
CFR-PC-ABS-125-050 | Regulador de caudal de 15 a 50 m3/h 125 mm | Conductos | MRE - Módulos de regulación | 5901829846464 | 36 | 41.3092
CFR-PC-ABS-125-100 | Regulador de caudal de 50 a 100 m3/h 100 mm | Conductos | MRE - Módulos de regulación | 5901829846471 | 36 | 41.3092
CFR-PC-ABS-125-180 | Regulador de caudal de 100 a 180 m3/h 100 mm | Conductos | MRE - Módulos de regulación | 5901829846488 | 18 | 41.3092
EPP-BPF-125-90 | Codo redondo hembra 90°- material EPP | Conductos | CON - Conductos | 5901829674128 | 4 | 52.757
EPP-BPF-150-90 | Codo redondo hembra 90°- material EPP | Conductos | CON - Conductos | 5901829791887 | 4 | 57.7108
EPP-BPF-160-90 | Codo redondo hembra 90°- material EPP | Conductos | CON - Conductos | 5901829674135 | 4 | 62.6229
EPP-BPF-180-90 | Codo redondo hembra 90°- material EPP | Conductos | CON - Conductos | 5901829791894 | 8 | 71.7951
EPP-MSF-125 | Conector externo -material EPP | Conductos | CON - Conductos | 5901829674142 | 6 | 20.7171
EPP-MSF-150 | Conector externo -material EPP | Conductos | CON - Conductos | 5901829791948 | 6 | 20.7171
EPP-MSF-160 | Conector externo -material EPP | Conductos | CON - Conductos | 5901829674159 | 6 | 20.7171
EPP-MSF-180 | Conector externo -material EPP | Conductos | CON - Conductos | 5901829791955 | 6 | 20.7171
EPP-SRGL-125-0100 | Conducto redondo hembra-material EPP | Conductos | CON - Conductos | 5901829674104 | 6 | 69.2835
EPP-SRGL-150-0100 | Conducto redondo hembra-material EPP | Conductos | CON - Conductos | 5901829791849 | 6 | 74.0707
EPP-SRGL-160-0100 | Conducto redondo hembra-material EPP | Conductos | CON - Conductos | 5901829674111 | 4 | 96.4113
EPP-SRGL-180-0100 | Conducto redondo hembra-material EPP | Conductos | CON - Conductos | 5901829791870 | 4 | 107.1653
KNI-RMI-100 | Difusor de suministro de aire con bajo nivel de ruido 100 mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829111494 | 21 | 15.6245
KNI-RMI-125 | Difusor de suministro de aire con bajo nivel de ruido 125 mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829111500 | 7 | 20.4395
KN-K-RM-100 | Difusor de acero inoxidable para suministro de aire 100 mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829418746 | 7 | 22.2295
KN-K-RM-125 | Difusor de acero inoxidable para suministro de aire 125 mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829418753 | 7 | 27.5025
KN-RM-100 | Boca de extracción de acero blanco 100 mm. | Conductos | DIF - Difusores | 5901829111852 | 7 | 7.2572
KN-RM-125 | Boca de extracción de acero blanco 125 mm. | Conductos | DIF - Difusores | 5901829111876 | 7 | 8.8807
KNT-RML-100 | Difusor con regulación sensible de aire 100 mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829112354 | 9 | 17.7892
KNT-RML-125 | Difusor con regulación sensible de aire 125 mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829112361 | 18 | 23.0205
KWI-RMI-100 | Boca aislada de extracción con bajo nivel de ruido 100 mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829141163 | 21 | 12.9603
KWI-RMI-125 | Boca aislada de extracción con bajo nivel de ruido 125 mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829141170 | 7 | 16.5681
KW-K-RM-100 | Boca de extacción de acero inoxidable 100 mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829418685 | 7 | 22.2295
KW-K-RM-125 | Boca de extacción de acero inoxidable 125 mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829418692 | 7 | 27.5025
KW-RM-100 | Difusor de aire de acero blanco 100 mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829142139 | 7 | 7.2572
KW-RM-125 | Difusor de aire de acero blanco 125mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829142153 | 7 | 8.8807
NSL-125 | Acoplamientos macho con juntas 125 mm. | Conductos | CON - Conductos | 5901829846389 | 6 | 5.1758
NSL-160 | Acoplamientos macho con juntas 160 mm. | Conductos | CON - Conductos | 5901829846396 | 6 | 6.0361
NSL-200 | Acoplamientos macho con juntas 200 mm. | Conductos | CON - Conductos | 5901829846402 | 6 | 7.4237
PB-19-06 | Cinta de sujeción perforada | Conductos | MMO - Material de Montaje | 5901829161987 | 4 | 16.0963
POAD-100-1000 | Conducto plastico flexsible de 100 mm | Conductos | CON - Conductos | 5901892167381 | 8 | 2.7197
POAD-125-1000 | Conducto plastico flexsible de 125 mm | Conductos | CON - Conductos | 5901829167392 | 8 | 3.1776
RMD-100 | Adaptador galvanizado para difusor 100mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829193124 | 30 | 16.6097
RMD-125 | Adaptador galvanizado para difusor 125mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829193131 | 30 | 18.2193
RML-100 | Adaptador galvanizado con junta para difusor 100mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829193285 | 24 | 15.125
RML-125 | Adaptador galvanizado con junta para difusor 125mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829193292 | 30 | 16.3877
ROZ-H-100 | Bisel decorativo en acero para difusores 100 mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829193889 | 1 | 30.0141
ROZ-H-125 | Bisel decorativo en acero para difusores 125 mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829193919 | 1 | 30.0141
ROZ-P-100 | Bisel decorativo en blanco para difusores 100 mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829194015 | 1 | 17.7614
ROZ-P-125 | Bisel decorativo en blanco para difusores 125 mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829194053 | 1 | 17.7614
RPCL-160-150 | Reductor concéntrico con juntas 160-150 mm. | Conductos | CON - Conductos | 5901829846419 | 6 | 9.408
RPCL-200-180 | Reductor concéntrico con juntas 200-180 mm. | Conductos | CON - Conductos | 5901829197306 | 6 | 12.1832
SLESD-25-125-1000 | Silenciadores flexibles con revest. aluminio-poliéster 125mm | Conductos | SIL - Silenciadores | 5901829248367 | 2 | 50.4397
SLESD-25-160-1000 | Silenciadores flexibles con revest. aluminio-poliéster 160mm | Conductos | SIL - Silenciadores | 5901829248442 | 2 | 54.4915
SLESD-25-200-1000 | Silenciadores flexibles con revest. aluminio-poliéster 200mm | Conductos | SIL - Silenciadores | 5901829248527 | 2 | 59.1955
TLV-50-50 | Cinta de aluminio reforzada 50X50 | Conductos | MMO - Material de Montaje | 5901829297525 | 4 | 13.3211
TLV-75-50 | Cinta de aluminio reforzada 75X50 | Conductos | MMO - Material de Montaje | 5901829297532 | 4 | 20.5228
USLA-125 | Rejilla externa con malla para aspiración y extracción de aire | Conductos | REJ - Rejillas | 5901829339362 | 2 | 43.8624
USLA-150 | Rejilla externa con malla para aspiración y extracción de aire | Conductos | REJ - Rejillas | 5901829339379 | 2 | 52.2436
USLA-200 | REJILLA EXTERNA CON MALLA PARA ASPIRACIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE | Conductos | REJ - Rejillas | 8426562027538 | 1 | 92.4289
TARIFA 2024

## PKOM4
PKOM⁴
CÓDIGO | DENOMINACIÓN | GRUPO COMERCIAL | FAMILIA COMERCIAL | CÓDIGO EAN | MOQ - Ud. /caja | PVP 2024 (Ud.)
08PKOM⁴LFO | PKOM⁴ TREND con intercambiador entálpico (Conex. Conductos de salida izquierda) | Sistemas Passiv | PKOM⁴ - PKOM⁴ | 8426562025022 | 1 | Consultar precio
08PKOM⁴LFW | PKOM⁴ CLASSIC con intercambiador entálpico (Conex. Conducto de salida izquierda) | Sistemas Passiv | PKOM⁴ - PKOM⁴ | 8426562025039 | 1 | Consultar precio
08PKOM⁴LSO | PKOM⁴ TREND (Conex. conductos de salida Izda.) | Sistemas Passiv | PKOM⁴ - PKOM⁴ | 8426562025046 | 1 | Consultar precio
08PKOM⁴LSW | PKOM⁴ CLASSIC (Conex. conductos de salida Izda.) | Sistemas Passiv | PKOM⁴ - PKOM⁴ | 8426562025053 | 1 | Consultar precio
08PKOM⁴RFO | PKOM⁴ TREND con intercambiador entálpico (Conex. Conductos de salida derecha) | Sistemas Passiv | PKOM⁴ - PKOM⁴ | 8426562025060 | 1 | Consultar precio
08PKOM⁴RFW | PKOM⁴ CLASSIC con intercambiador entálpico (Conex. Conducto de salida derecha) | Sistemas Passiv | PKOM⁴ - PKOM⁴ | 8426562025077 | 1 | Consultar precio
08PKOM⁴RSO | PKOM⁴ TREND (Conex. conductos de salida Dcha.) | Sistemas Passiv | PKOM⁴ - PKOM⁴ | 8426562025084 | 1 | Consultar precio
08PKOM⁴RSW | PKOM⁴ CLASSIC (Conex. conductos de salida Dcha.) | Sistemas Passiv | PKOM⁴ - PKOM⁴ | 8426562025091 | 1 | Consultar precio
07RCO248330 | Sensor de CO2 | Sistemas Passiv | PKOM⁴ - PKOM⁴ | 8426562024322 | 1 | Consultar precio
07KTRHF49337 | Sensor de humedad para instalación en conducto | Sistemas Passiv | PKOM⁴ - PKOM⁴ | 8426562024667 | 1 | Consultar precio
07RTF49357 | Sensor de temperatura ambiente | Sistemas Passiv | PKOM⁴ - PKOM⁴ | 8426562024674 | 1 | Consultar precio
08CV16121MTXL | Postcalentador de conducto | Sistemas Passiv | PKOM⁴ - PKOM⁴ | 8426562024995 | 1 | Consultar precio
08KNXGAPKOM⁴A | Pasarela de acceso Modbus/KNX para PKOM⁴ | Sistemas Passiv | PKOM⁴ - PKOM⁴ | 8426562026821 | 1 | Consultar precio
08PKOM⁴HBK33 | Módulo para circuito de SRR | Sistemas Passiv | PKOM⁴ - PKOM⁴ | 8426562025015 | 1 | Consultar precio
08PKOM⁴WHHBK33 | Fijación pared módulo para circuito de SRR | Sistemas Passiv | PKOM⁴ - PKOM⁴ | 8426562025107 | 1 | Consultar precio
40LG041920 | Sensor de temperatura de conducto NTC | Sistemas Passiv | PKOM⁴ - PKOM⁴ | 8426562025688 | 1 | Consultar precio
40LG050280 | Filtro de extracción - M5 | Sistemas Passiv | PKOM⁴ - PKOM⁴ | 8426562025701 | 1 | 99.9997
40LG050290 | Filtro de admisión - F7 | Sistemas Passiv | PKOM⁴ - PKOM⁴ | 8426562025718 | 1 | 104.9873
TARIFA 2024