## SOLUCIONES SUELO RADIANTE
SOLUCIONES SUELO RADIANTE REFRESCANTE
CÓDIGO | DENOMINACIÓN | GRUPO COMERCIAL | FAMILIA COMERCIAL | CÓDIGO EAN | MOQ - Ud. /caja | PVP 2026 (Ud.)
ARM04012 | REPUESTO PORTA SOPORTE | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562041206 | 1 | 23.194
ARM1005090 | ARMARIO 401*524*90 | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562041152 | 1 | 174.6042
ARM1006090 | ARMARIO 540*524*90 | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562041169 | 1 | 206.4572
ARM1007090 | ARMARIO 690*524*90 | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562041176 | 1 | 230.3315
ARM1008090 | ARMARIO 840*524*90 | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562041183 | 1 | 270.2251
ARM1009090 | ARMARIO 990*524*90 | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562041190 | 1 | 303.7481
AQS5000 | DISPOSITIVO DE ANTICIRCULACIÓN DE AGUA FRÍA 'AQUASTOP' 3/4" H x 3/4" EUROCONO | Suelo Radiante Refrescante | CMOD - SRR Modulares | 8426562029587 | 1 | 92.8854
ARIMA24 | PLACA CON TETONES MULTI-DIRECCIONAL ESP.27 | Suelo Radiante Refrescante | PANEL - Panel | 8426562020881 | 17 | 30.3335
ARIMA40 | PLACA CON TETONES MULTI-DIRECCIONAL ESP.43 | Suelo Radiante Refrescante | PANEL - Panel | 8426562020898 | 12 | 48.5645
ARIMA70 | PLACA CON TETONES MULTI-DIRECCIONAL ESP.70 | Suelo Radiante Refrescante | PANEL - Panel | 8426562020928 | 7 | 69.5147
CS2001 | COLECTOR MODULAR CONJUNTO IDA Y RETORNO 2V | Suelo Radiante Refrescante | CMOD - SRR Modulares | 8426562038756 | 1 | 81.1949
CS3001 | COLECTOR MODULAR CONJUNTO IDA Y RETORNO 3V | Suelo Radiante Refrescante | CMOD - SRR Modulares | 8426562038749 | 1 | 127.3904
CS5001 | COLECTOR MODULAR CONJUNTO TAPÓN FINAL | Suelo Radiante Refrescante | CMOD - SRR Modulares | 8426562038855 | 1 | 11.4639
CS6001 | COLECTOR MODULAR CONJUNTO VÁLVULAS DE CORTE DN20 3/4 1" | Suelo Radiante Refrescante | CMOD - SRR Modulares | 8426562038770 | 1 | 48.0083
CS7001 | COLECTOR MODULAR REPUESTO CONJUNTO SOPORTE | Suelo Radiante Refrescante | CMOD - SRR Modulares | 8426562038817 | 1 | 15.2028
CS8001 | MÓDULOS INICIALES (IDA/RETORNO) + 2 SOPORTE + 2 TAPONES FINAL | Suelo Radiante Refrescante | CMOD - SRR Modulares | 8426562038732 | 1 | 264.607
CT410800 | CAB.TERMOELECTRICA NC230V.M30x1.5 | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562009718 | 6 | 73.6347
E-18620 | ARMARIO PLÁSTICO 335x275x88 | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562016464 | 1 | 43.1158
E-18621 | ARMARIO PLÁSTICO 415x275x88 | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562016471 | 1 | 46.6899
E-18622 | ARMARIO PLÁSTICO 515x275x88 | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562016488 | 1 | 53.2716
E-22510 | ARMARIO PLÁSTICO 615x325x88 | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562225101 | 1 | 68.2066
E-25228 | CAJA DE CONEXIONES CABLEADO | Suelo Radiante Refrescante | CSR - Resto Suelo Radiante | 8426562035779 | 1 | 183.5048
LAUA20 | PANEL LISO DE MOUSSE DE POLIURETANO 20mm | Suelo Radiante Refrescante | PANEL - Panel | 8426562021055 | 24 | 26.1105
LAUA30 | PANEL LISO DE MOUSSE DE POLIURETANO 30mm | Suelo Radiante Refrescante | PANEL - Panel | 8426562021062 | 16 | 34.7213
LAUA48 | PANEL LISO DE MOUSSE DE POLIURETANO 48mm | Suelo Radiante Refrescante | PANEL - Panel | 8426562021086 | 10 | 52.5403
LOTU24 | PLACA EN ROLLO GRAFITADA CON AUTOFIJACIÓN | Suelo Radiante Refrescante | PANEL - Panel | 8426562038947 | 10 | 19.0035
LOTU39 | PLACA EN ROLLO GRAFITADA CON AUTOFIJACIÓN | Suelo Radiante Refrescante | PANEL - Panel | 8426562038954 | 6 | 25.8015
LOTUTBA16-200 | TUBO AUTOFIJACIÓN PE-RT II 16x1.8 EVOH 200m | Suelo Radiante Refrescante | TUBO - Tubo | 8426562039012 | 200 | 3.0282
LOTUTBA16-500 | TUBO AUTOFIJACIÓN PE-RT II 16x1.8 EVOH 500m | Suelo Radiante Refrescante | TUBO - Tubo | 8426562039005 | 500 | 3.0282
LURE22 | PLACA TRESBOLILLO ESP25 | Suelo Radiante Refrescante | PANEL - Panel | 8426562020867 | 18 | 29.0563
LURE40 | PLACA TRESBOLILLO ESP43 | Suelo Radiante Refrescante | PANEL - Panel | 8426562020874 | 12 | 45.7835
MARA10 | MALLAZO (2,52m2=1 unit) | Suelo Radiante Refrescante | PANEL - Panel | 8426562021369 | 40 | 35.5144
MARA5 | Aislante multicapa termorreflector | Suelo Radiante Refrescante | PANEL - Panel | 8426562021376 | 60 | 9.9704
RACC500 | Caja de conexiones cableado - 8 zonas | Suelo Radiante Refrescante | CSR - Resto Suelo Radiante | 8426562041251 | 1 | 130.3987
RACT401 | Cab. termoeléctrica con tuerca NC230V M30x1.5 | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562041237 | 1 | 52.3256
SM1002S | E.DISTR.INOX.DN32.2V.RC/AT.SA | Suelo Radiante Refrescante | CINOX - SRR Inox | 8426562014507 | 1 | 306.3426
SM1003S | E.DISTR.INOX.DN32.3V.RC/AT.SA | Suelo Radiante Refrescante | CINOX - SRR Inox | 8426562014514 | 1 | 369.8318
SM1004S | E.DISTR.INOX.DN32.4V.RC/AT.SA | Suelo Radiante Refrescante | CINOX - SRR Inox | 8426562014521 | 1 | 433.3004
SM1005S | E.DISTR.INOX.DN32.5V.RC/AT.SA | Suelo Radiante Refrescante | CINOX - SRR Inox | 8426562014538 | 1 | 496.7793
SM1006S | E.DISTR.INOX.DN32.6V.RC/AT.SA | Suelo Radiante Refrescante | CINOX - SRR Inox | 8426562014545 | 1 | 560.2582
SM1007S | E.DISTR.INOX.DN32.7V.RC/AT.SA | Suelo Radiante Refrescante | CINOX - SRR Inox | 8426562014552 | 1 | 623.7371
SM1008S | E.DISTR.INOX.DN32.8V.RC/AT.SA | Suelo Radiante Refrescante | CINOX - SRR Inox | 8426562014569 | 1 | 687.1954
SM1009S | E.DISTR.INOX.DN32.9V.RC/AT.SA | Suelo Radiante Refrescante | CINOX - SRR Inox | 8426562014576 | 1 | 750.6846
SM1010S | E.DISTR.INOX.DN32.10V.RC/AT.SA | Suelo Radiante Refrescante | CINOX - SRR Inox | 8426562014583 | 1 | 814.15
SM1011S | E.DISTR.INOX.DN32.11V.RC/AT.SA | Suelo Radiante Refrescante | CINOX - SRR Inox | 8426562014590 | 1 | 877.6527
SM1012S | E.DISTR.INOX.DN32.12V.RC/AT.SA | Suelo Radiante Refrescante | CINOX - SRR Inox | 8426562014606 | 1 | 968.7974
SMS500 | Desfangador magnético compacto 3/4" H-M | Suelo Radiante Refrescante | MARSR-Marquismo Suelo Radiante | 8426562028870 | 1 | 153.6863
SMSXL2 | Desfangador magnético de gran volumen 1" H-H | Suelo Radiante Refrescante | MARSR-Marquismo Suelo Radiante | 8426562028931 | 1 | 281.7874
SMSXL3 | Desfangador magnético de gran volumen 1 1/4" H-H | Suelo Radiante Refrescante | MARSR-Marquismo Suelo Radiante | 8426562028962 | 1 | 297.6597
SR1300 | GRUPO HIDRAULICO 1" VMPF.VCT | Suelo Radiante Refrescante | CSR - Resto Suelo Radiante | 8426562009862 | 1 | 999.6562
SR2300 | G.HIDRA.1"MEZCLA.P.VAR.HE7 | Suelo Radiante Refrescante | CSR - Resto Suelo Radiante | 8426562009886 | 1 | 1384.2479
SR3300 | G.HIDRA.1"MEZCLA.P.VAR.EX.HE7.5 | Suelo Radiante Refrescante | CSR - Resto Suelo Radiante | 8426562016068 | 1 | 2173.7429
SR3300C | GH.1"MEZCLADORA CALOR/FRIO | Suelo Radiante Refrescante | CSR - Resto Suelo Radiante | 8426562040667 | 1 | 2303.6244
SRADIT | Aditivo superfluidificante | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562001330 | 25 | 7.2924
SRBAN-2 | Banda perimetral con film | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562017317 | 50 | 2.163
SRBAN-3 | BANDA PERIMETRAL CON ADHESIVO y FALDON | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562000890 | 50 | 2.575
SRBAN-4 | BANDA PERIMETRAL 170MM CON FALDON | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562038268 | 50 | 2.9767
SRCAR16-L | CARRIL PARA TUBO D16 | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562001255 | 2 | 5.9122
SRCLIP-L | Clip.plast.panel aislante liso | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562017294 | 300 | 0.412
SRCLIP-M | Clip para mallazo | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562021383 | 400 | 0.4326
SRCLIP-S | SRCLIP-S - UNION SUELO C/NIVELADOR | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562023790 | 100 | 1.8643
SRCLIP-T | CLIP PLASTICO PANEL AISLANTE DE TETONES | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562016778 | 50 | 0.824
SRDESB | DESBOBINADORA PARA TUBO | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562034758 | 1 | 655.6671
SRFILM | Barrera antihumedad | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562017300 | 200 | 1.5141
SRGRAP | GRAP.FIJAR CLIPS EN PANEL LISO | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562034741 | 1 | 454.951
SRGRAP-M | Útil para el clip del mallazo | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562021390 | 1 | 392.1931
SRGUIA16 | GUIA FACILITAR CURVA TUBO 16 | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562017362 | 50 | 3.1724
SRGUIA20 | GUIA FACILITAR CURVA TUBO 20 | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562018253 | 50 | 3.3578
SRJUNT-R | Junta de dilatación | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562001279 | 50 | 10.815
SRTBA16-120 | TUBO PEX-A 16x1.8 EVOH 120m | Suelo Radiante Refrescante | TUBO - Tubo | 8426562002542 | 120 | 2.8325
SRTBA16-200 | TUBO PEX-A 16x1.8 EVOH 200m | Suelo Radiante Refrescante | TUBO - Tubo | 8426562002535 | 200 | 2.8325
SRTBA16-500 | TUBO PEX-A 16x1.8 EVOH 500m | Suelo Radiante Refrescante | TUBO - Tubo | 8426562001439 | 500 | 2.8325
SRTBA20-120 | TUBO PEX-A 20x1.9 EVOH 120m | Suelo Radiante Refrescante | TUBO - Tubo | 8426562001460 | 120 | 3.605
SRTBA20-500 | TUBO PEX-A 20x1.9 EVOH 500m | Suelo Radiante Refrescante | TUBO - Tubo | 8426562001484 | 500 | 3.605
SRTM16-200 | Tubo multicapa 16x2 200m | Suelo Radiante Refrescante | TUBO - Tubo | 8426562010493 | 200 | 2.884
V-01121 | V.PRESION DIFERENCIAL | Suelo Radiante Refrescante | CSR - Resto Suelo Radiante | 8426562004744 | 10 | 89.25
V-02070 | ADAPTADOR M30x1.5 CABEZA TERMOELECTRICA | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562008681 | 10 | 4.635
V-02214 | ADAPTADOR M28x1 CABEZA TERMOELECTRICA | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562009282 | 10 | 4.635
V-04012 | Guía porta soporte | Suelo Radiante Refrescante | CMOD - SRR Modulares | 8426562021772 | 1 | 36.4311
V-04226 | ACC.EUROCONO T.PER D16x1,8 | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562013685 | 30 | 11.4021
V-04227 | ACC.EUROCONO T.PEX/PER D20x1,9 | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562013692 | 30 | 11.4021
V-04228 | ACC.EUROCONO T.MULTI D16x2 | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562013708 | 30 | 11.4021
V-05001 | CAB.TERMOELECTRICA NC230V.M30x1.5 C/MIC | Suelo Radiante Refrescante | COMP - Componentes SRI | 8426562016358 | 6 | 86.0359
V-14644 | REPUESTO GRAPAS UNIÓN MÓDULOS COLECTOR | Suelo Radiante Refrescante | CMOD - SRR Modulares | 8426562038725 | 10 | 0.6901
V-14645 | REPUESTO TERMÓMETRO COLECTOR MODULAR (10 UDS) | Suelo Radiante Refrescante | CMOD - SRR Modulares | 8426562038718 | 10 | 2.06
V-14827 | REPUESTO GRAPAS UNIÓN TOMA RC, ATM, EU3/4" COLECTOR MODULAR | Suelo Radiante Refrescante | CMOD - SRR Modulares | 8426562038848 | 10 | 0.3193

## SOLUCIONES DE CONTROL
SOLUCIONES DE CONTROL
CÓDIGO | DENOMINACIÓN | GRUPO COMERCIAL | FAMILIA COMERCIAL | CÓDIGO EAN | MOQ - Ud. /caja | PVP 2026 (Ud.)2
ALRM780 | Central Alarma | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562031313 | 1 | 331.3819
AUTOPC101 | Cambio Modo automático Centralizado 1 | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562036592 | 1 | 252.2161
AUTOPC102 | Cambio Modo automático Centralizado 2 | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562036608 | 1 | 252.2161
AUTOPC105 | Cambio Modo automático Centralizado a medida | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562036639 | 1 | Consultar precio
BAT000 | Batería | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562031375 | 1 | 75.6432
CK1080 | Controlklima | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562030620 | 1 | 366.1238
CK1080E | Controlklima programado | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562039159 | 1 | 520.6238
DINC700 | Detector Incendio | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562031351 | 1 | 57.6285
FALIM35 | Fuentes de alimentación 0,5A | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562031405 | 1 | 94.8424
FALIM36 | Fuentes de alimentación 1A | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562031429 | 1 | 152.4812
FALIM37 | Fuentes de alimentación Smart Screen Domo | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562031443 | 1 | 94.8424
HZ-CONEX | Caja conexiones de 4 salidas para Suelo Radiante Refrescante y Bomba de Calor | Regulacion Ambiente | REG - Radiofrecuencia | 8426562040520 | 1 | 162.6267
HZ-DECO | Placa decorativa caja conexiones HZ-TERMOZ-B | Regulacion Ambiente | REG - Radiofrecuencia | 8426562040537 | 1 | 23.8136
HZ-GATE-W | Control de equipos de aire acondicionado | Regulacion Ambiente | REG - Radiofrecuencia | 8426562040506 | 1 | 124.6094
HZ-HEAD-W | Cabezal Inteligente | Regulacion Ambiente | REG - Radiofrecuencia | 8426562040490 | 1 | 126.9166
HZ-SONDAEXT | Dispositivo inalámbrico para medición de la temperatura y humedad exterior | Regulacion Ambiente | REG - Radiofrecuencia | 8426562040513 | 1 | 127
HZ-SONDAINT-W | Dispositivo inalámbrico para medición de la temperatura y humedad interior | Regulacion Ambiente | REG - Radiofrecuencia | 8426562040483 | 1 | 79.0731
HZ-TERMOC-W | Termostato Central WIFI para estancia principal. | Regulacion Ambiente | REG - Radiofrecuencia | 8426562040469 | 1 | 210.8719
HZ-TERMOZ-W | Termostato de zona inalámbrico para medición de la temperatura y humedad y CO2 interior | Regulacion Ambiente | REG - Radiofrecuencia | 8426562040476 | 1 | 149.1955
INUN900 | Sonda Inundación | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562031320 | 1 | 22.8145
LUM2500 | Módulo Iluminación | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562030965 | 1 | 337.3868
LUMGEN30A | Relé para corte general Iluminación vivienda 30A | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562038831 | 1 | 260.4561
MF10V | Módulo fancoil zonificado 0-10v | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562034314 | 1 | 374.9509
MF3050 | Módulo fancoil zonificado 3 velocidades | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562030774 | 1 | 315.6332
MFC10V | Módulo fancoil centralizado 0-10v | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562034307 | 1 | 562.4315
MFC3050 | Módulo fancoil centralizado | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562034321 | 1 | 454.2712
OBUSING-DKD | Pasarela centralizada BUSing Expansión directa Daikin Domestico | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562038282 | 1 | 767.5766
OBUSING-DKS | Pasarela centralizada BUSing Expansión directa Daikin SKY | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562038442 | 1 | 767.5766
OBUSING-LGD | Pasarela centralizada BUSing Expansión directa LG Domestic | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562038619 | 1 | 767.5766
OBUSING-MBS | Pasarela centralizada BUSing Expansión directa Mitshubishi | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562038633 | 1 | 767.5766
OBUSING-MDD | Pasarela centralizada BUSing Expansión directa Midea Domestico | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562038626 | 1 | 767.5766
OBUSING-PNC | Pasarela centralizada BUSing Expansión directa Panasonic | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562038640 | 1 | 767.5766
OBUSING-TSB | Pasarela centralizada BUSing Expansión directa Toshiba | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562039852 | 1 | 767.5766
ORMULTIMETER-BRM | Medidor Pulsos BUSing 4 Entradas 1 NTC BREEAM | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562038671 | 1 | 378.3396
OZBUS-DKD | Pasarela de ZONA ZBUS Expansión directa Daikin Doméstico | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562037865 | 1 | 567.1798
OZBUS-DKS | Pasarela de ZONA ZBUS Expansión directa Daikin SKY | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562037889 | 1 | 567.1798
OZBUS-LGD | Pasarela de ZONA ZBUS Expansión directa LG Doméstico | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562037896 | 1 | 567.1798
OZBUS-MBS | Pasarela de ZONA ZBUS Expansión directa Mitshubishi | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562037902 | 1 | 567.1798
OZBUS-MDD | Pasarela de ZONA ZBUS Expansión directa Midea Doméstico | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562037926 | 1 | 567.1798
OZBUS-PNC | Pasarela de ZONA ZBUS Expansión directa Panasonic | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562038275 | 1 | 567.1798
OZBUS-TSB | Pasarela de ZONA ZBUS Expansión directa Toshiba | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562039845 | 1 | 567.1798
PER1500 | Módulo persianas | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562030958 | 1 | 135.6716
PKNX220 | Pasarela KNX sólo clima | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562031382 | 1 | 322.9771
PLS3030 | Mecanismo 2 pulsadores Blanco Iluminación | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562030972 | 1 | 144.0764
PLS3031 | Mecanismo 2 pulsadores Negro Iluminación | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562031009 | 1 | 144.0764
PLS3032 | Mecanismo 4 pulsadores Blanco Iluminación | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562031016 | 1 | 156.0862
PLS3033 | Mecanismo 4 pulsadores Negro Iluminación | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562031078 | 1 | 156.0862
PLS3034 | Mecanismo 4 pulsadores Blanco Iluminación y Persianas | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562039142 | 1 | 156.0862
PLS3035 | Mecanismo 4 pulsadores Negro Iluminación y Persianas | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562039135 | 1 | 156.0862
PLS3036 | Mecanismo 2 pulsadores Blanco Persianas | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562039128 | 1 | 144.0764
PLS3037 | Mecanismo 2 pulsadores Negro Persianas | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562039111 | 1 | 144.0764
PROG300 | Programador | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562031467 | 1 | 158.4758
PT6000 | SMARTSCREEN DOMO 7,1" Blanca | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562030811 | 1 | 1008.5554
PT6001 | SMARTSCREEN DOMO 7,1" Negra | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562030866 | 1 | 1008.5554
PT6002 | SMARTSCREEN DOMO 10.1" Blanca | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562030934 | 1 | 1798.586
PT6003 | SMARTSCREEN DOMO 10.1" Negra | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562030941 | 1 | 1798.586
RA100 | Termostato mecánico On-Off | Regulacion Ambiente | TEA - Termostatos | 8426562020492 | 10 | 23.4325
RA110 | Termostato mecánico Inv-Ver | Regulacion Ambiente | TEA - Termostatos | 8426562020508 | 10 | 31.2502
RA200 | Termostato digital On-Off | Regulacion Ambiente | TEA - Termostatos | 8426562020515 | 10 | 50.9747
RA210 | Termostato digital Inv-Ver | Regulacion Ambiente | TEA - Termostatos | 8426562020522 | 10 | 64.1587
RA300 | Cronotermostato semanal cableado | Regulacion Ambiente | CTT - Cronotermostatos | 8426562020539 | 1 | 92.9781
RA310 | Cronotermostato semanal INV-VER | Regulacion Ambiente | CTT - Cronotermostatos | 8426562021451 | 1 | 105.9561
RA315W | Cronotermostato Digital Wifi Verano/Invierno | Regulacion Ambiente | CTT - Cronotermostatos | 8426562038800 | 1 | 160.68
RA320H | Cronotermostato Humicontrol con control de condensación | Regulacion Ambiente | CTT - Cronotermostatos | 8426562023455 | 1 | 419.1482
RS4070 | Rejibus | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562030804 | 1 | 88.3843
RS4070E | Módulo rejibus esclavo | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562040742 | 1 | 138.4275
SIR305 | Sirena | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562031368 | 1 | 42.024
SNTC10K-BRM | Sonda NTC 10K BREEAM | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562038688 | 1 | 9.8159
SS101B | Smartscreen blanco | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562030637 | 1 | 662.8153
SS102N | Smatscreen negro | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562030644 | 1 | 662.8153
SSBRM101B | SmartScreen BREEAM Blanca | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562038657 | 1 | 813.2056
SSBRM101N | SmartScreen BREEAM Negra | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562038664 | 1 | 813.2056
TB401B | Termostato ciego blanco | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562030743 | 1 | 113.6296
TB402N | Termostato ciego negro | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562031511 | 1 | 113.6296
TERM505 | Terminador | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562031450 | 1 | 50.4288
TL301B | Termostato esclavo blanco | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562030729 | 1 | 157.8166
TL302N | Termostato esclavo negro | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562030736 | 1 | 157.8166
TM201B | Termostato maestro blanco | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562030705 | 1 | 189.3758
TM202N | Termostato maestro negro | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562030712 | 1 | 189.3758
TW501B | Termostato wifi blanco | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562030651 | 1 | 321.9368
TW502N | Termostato wifi negro | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562030668 | 1 | 321.9368
VOL850 | Sensor Volumétrico | Regulacion Ambiente | IDOMUS | 8426562031344 | 1 | 54.0338
ZSAINDARI | ZSAINDARI - CONTROL Y TRATAMIENTO CAI | Regulacion Ambiente | SALUBRIDAD | 8426562039296 | 1 | 735.832
ZSAINDARI-PRO | ZSAINDARI - CONTROL Y TRATAMIENTO CAI | Regulacion Ambiente | SALUBRIDAD | 8426562039302 | 1 | 916.0099
El producto referido a la Familia REG - Radiofrecuencia no estará disponible hasta Mayo del 2026.

## SOLUCIONES SOLARES
SOLUCIONES SOLARES
CÓDIGO | DENOMINACIÓN | GRUPO COMERCIAL | FAMILIA COMERCIAL | CÓDIGO EAN | MOQ - Ud. /caja | PVP 2026 (Ud.)
30113200 | V.Z. 2VÍAS 1/2" H-H | Válvulas de zona | VZND - No desmontable | 8426562020065 | 10 | 159.1659
30123200 | V.Z. 2VÍAS 1/2" H-H C/MICRO | Válvulas de zona | VZND - No desmontable | 8426562020096 | 10 | 180.6929
30213200 | V.Z. 2VÍAS 3/4" H-H | Válvulas de zona | VZND - No desmontable | 8426562020072 | 10 | 159.5676
30223200 | V.Z. 2VÍAS 3/4" H-H C/MICRO | Válvulas de zona | VZND - No desmontable | 8426562020102 | 10 | 181.074
30313200 | V.Z. 2VÍAS 1" H-H | Válvulas de zona | VZND - No desmontable | 8426562020089 | 10 | 160.9684
30323200 | V.Z. 2VÍAS 1" H-H C/MICRO | Válvulas de zona | VZND - No desmontable | 8426562020119 | 10 | 182.5057
30613200 | V.Z. 2VÍAS 3/4" M-M | Válvulas de zona | VZND - No desmontable | 8426562020188 | 10 | 159.5573
30713200 | V.Z. 2VÍAS 1" M-M | Válvulas de zona | VZND - No desmontable | 8426562020195 | 10 | 160.2783
40113200 | V.Z. 3VÍAS 1/2" H-H | Válvulas de zona | VZND - No desmontable | 8426562020126 | 10 | 159.7015
40123200 | V.Z. 3VÍAS 1/2" H-H C/MICRO | Válvulas de zona | VZND - No desmontable | 8426562020157 | 10 | 181.2697
40213200 | V.Z. 3VÍAS 3/4" H-H | Válvulas de zona | VZND - No desmontable | 8426562020133 | 10 | 160.062
40223200 | V.Z. 3VÍAS 3/4" H-H C/MICRO | Válvulas de zona | VZND - No desmontable | 8426562020164 | 10 | 181.5993
40313200 | V.Z. 3VÍAS 1" H-H | Válvulas de zona | VZND - No desmontable | 8426562020140 | 10 | 161.5864
40323200 | V.Z. 3VÍAS 1" H-H C/MICRO | Válvulas de zona | VZND - No desmontable | 8426562020171 | 10 | 183.0825
40613200 | V.Z. 3VÍAS 3/4" M-M | Válvulas de zona | VZND - No desmontable | 8426562020201 | 10 | 160.062
40713200 | V.Z. 3VÍAS 1" M-M | Válvulas de zona | VZND - No desmontable | 8426562020218 | 10 | 161.5864
73000HE | G.H. SOLAR HE C/ACC. | Sistemas Solares | GHS - Grupos Hidráulicos | 8426562799558 | 1 | 1182.8623
74400 | DRAIN H.E 13m SIN REG. | Sistemas Solares | GHS - Grupos Hidráulicos | 8426562015153 | 1 | 1488.6796
74400DO | DRAIN HE 13m DOBLE | Sistemas Solares | GHS - Grupos Hidráulicos | 8426562015795 | 1 | 2372.3372
75000HE | G.H SOLAR GRANDES INSTALACIONES | Sistemas Solares | GHS - Grupos Hidráulicos | 8426562014903 | 1 | 1254.9932
OKSOL | ENERGIA SOLAR TERMICA | Sistemas Solares | OKSOL - Sistema Oksol | 8426562027149 | 1 | 4563.5695
OKSOL-SMART | ENERGIA SOLAR TERMICA | Sistemas Solares | OKSOL - Sistema Oksol | 8426562027125 | 1 | 5299.6281
S40000001 | KIT SANITARIO SOLAR BASICO | Sistemas Solares | GHS - Grupos Hidráulicos | 8426562799619 | 1 | 377.8967
V-00625 | DEPOSITO ADICIONAL DRAIN | Sistemas Solares | GHS - Grupos Hidráulicos | 8426562003143 | 1 | 774.1274
V-05369 | Motor 240V | Otras familias | PDR - Recambio | 8426562016174 | 1 | 90.2486
V-05929 | Bomba YONOS para ST 15/13 | Otras familias | PDR - Recambio | 8426562019076 | 1 | 623.7062
V-10474 | ESTRUCTURA TERRAZA PLANA | Sistemas Solares | OKSOL - Sistema Oksol | 8426562027132 | 1 | 274.9585
V-10877 | RESISTENCIA OPCIONAL PARA OKSOL | Sistemas Solares | OKSOL - Sistema Oksol | 8426562027170 | 1 | 348.1606
V-11710 | ESTRUCTURA TEJADO INCLINADO | Sistemas Solares | OKSOL - Sistema Oksol | 8426562027873 | 1 | 301.6252

## HIDRÁULICA, ACS Y CALEFACCIÓN
SOLUCIONES DE HIDRÁULICA, CALEFACCIÓN Y ACS
CÓDIGO | DENOMINACIÓN | GRUPO COMERCIAL | FAMILIA COMERCIAL | CÓDIGO EAN | MOQ - Ud. /caja | PVP 2026 (Ud.)
1015 | 3/8 E DET. NIQUEL. | Componentes de radiador | DUR - Detentores | 8426562010158 | 48 | 13.6681
1016 | 3/8 R DET. NIQUEL. | Componentes de radiador | DUR - Detentores | 8426562010165 | 48 | 16.7478
1025 | 1/2 E DET. NIQUEL. | Componentes de radiador | DUR - Detentores | 8426562010257 | 48 | 15.7487
1025R | DETENTOR E.1/2"H.RACORD PRO | Componentes de radiador | DUR - Detentores | 8426562027811 | 48 | 12.7514
1026 | DET.1/2"R.NIQUELADO | Componentes de radiador | DUR - Detentores | 8426562010264 | 48 | 19.57
1115 | VDR.SR.3/8"E.H. | Componentes de radiador | VMUR - Bitubo manual | 8426562011155 | 48 | 14.6157
1116 | VDR.SR.3/8"R.H. | Componentes de radiador | VMUR - Bitubo manual | 8426562011162 | 48 | 17.8396
1125 | VDR.SR.1/2"E.H. | Componentes de radiador | VMUR - Bitubo manual | 8426562011254 | 48 | 16.6654
1125R | V.MANUAL E.1/2H.RACORD PRO | Componentes de radiador | VMUR - Bitubo manual | 8426562027828 | 48 | 13.7196
1126 | VDR 1/2"SR.RECTA HEMBRA | Componentes de radiador | VMUR - Bitubo manual | 8426562011261 | 48 | 20.6103
1220 | DTR 1/2"E.ANTIELECTRO | Componentes de radiador | DUR - Detentores | 8426562012206 | 48 | 11.5257
1220R | DETENTOR E.M24x1.5 RACORD PRO | Componentes de radiador | DUR - Detentores | 8426562027774 | 48 | 9.3627
1325 | VDR 1/2"E.Ø15 | Componentes de radiador | VMUR - Bitubo manual | 8426562013258 | 48 | 16.583
1325R | V.MANUAL E.Ø15 RACORD PRO | Componentes de radiador | VMUR - Bitubo manual | 8426562027842 | 48 | 14.4715
1425 | DTR 1/2"E.Ø15 | Componentes de radiador | DUR - Detentores | 8426562014255 | 48 | 13.7196
1425R | DETENTOR E.Ø15 RACORD PRO | Componentes de radiador | DUR - Detentores | 8426562027835 | 48 | 11.6699
17003-00 | V.S. 1/2 H-H 3K | Válvulas y Grupos de Seguridad | VDS - Válvulas de seguridad | 8426562170036 | 50 | 14.5951
17004-00 | V.S. 1/2 H-H C/TO.3K | Válvulas y Grupos de Seguridad | VDS - Válvulas de seguridad | 8426562170043 | 50 | 14.5951
17004-01 | V.S.1/2 H-H C/M. 3K | Válvulas y Grupos de Seguridad | VDS - Válvulas de seguridad | 8426562170319 | 50 | 30.3026
17175-00 | V.S 1/2H-3/4H. 3K SOLAR | Válvulas y Grupos de Seguridad | VDS - Válvulas de seguridad | 8426562006915 | 50 | 22.1553
17177-00 | V.S 1/2H-3/4H 6K SOLAR | Válvulas y Grupos de Seguridad | VDS - Válvulas de seguridad | 8426562006922 | 50 | 22.1553
17178-00 | V.S 1/2H-3/4H 8K SOLAR | Válvulas y Grupos de Seguridad | VDS - Válvulas de seguridad | 8426562006939 | 50 | 22.1553
1816 | VALVULA MONOTUBO 1/2".... | Componentes de radiador | VMTM - Monotubo manual | 8426562018161 | 20 | 31.827
1817 | VALVULA MONOTUBO 1/2" Cu 18 | Componentes de radiador | VMTM - Monotubo manual | 8426562018178 | 20 | 31.827
1865 | VALVULA MONOTUBO D.REG.1/2" | Componentes de radiador | VMTM - Monotubo manual | 8426562018659 | 20 | 36.3281
1866 | VALV. MONOT. D.REG. 1/2" Cu 18 | Componentes de radiador | VMTM - Monotubo manual | 8426562018666 | 20 | 36.3281
19000304 | ROSETA STAR SIMPLE | Componentes de radiador | ACV - Resto componentes radiador | 8426562018086 | 100 | 0.5665
19000313 | ROSETA STAR DOBLE BLANCA | Componentes de radiador | ACV - Resto componentes radiador | 8426562024520 | 50 | 1.3081
19000322 | PURGADOR DE 1/8" | Componentes de radiador | ACV - Resto componentes radiador | 8426562018109 | 100 | 8.549
20313200 | VZ 3VIAS 1"H-H ALTO KV | Válvulas de zona | VZND - No desmontable | 8426562020263 | 10 | 175.6871
20713900 | VZ ALTO KV 3VIAS 1" M-M S/M | Válvulas de zona | VZND - No desmontable | 8426562020256 | 10 | 186.121
39104000 | P.VALVULAR 2V 1/2" H-H EJE CON E/C | Válvulas de zona | VZDN - Desmontable | 8426562004843 | 10 | 40.1082
39204000 | P.VALVULAR 2V 3/4" H-H EJE CON E/C | Válvulas de zona | VZDN - Desmontable | 8426562004867 | 10 | 40.7674
39304000 | P.VALVULAR 2V 1" H-H EJE CON E/C | Válvulas de zona | VZDN - Desmontable | 8426562004898 | 10 | 42.8171
49104000 | P.VALVULAR 3V 1/2" H-H EJE CON E/C | Válvulas de zona | VZDN - Desmontable | 8426562004911 | 10 | 41.1073
49204000 | P.VALVULAR 3V 3/4" H-H EJE CON E/C | Válvulas de zona | VZDN - Desmontable | 8426562004959 | 10 | 41.5605
49304000 | P.VALVULAR 3V H-H EJE CON E/C | Válvulas de zona | VZDN - Desmontable | 8426562004997 | 10 | 43.7338
50014200 | P.MOTOR PREMIUM E/C S/MICRO | Válvulas de zona | VZDN - Desmontable | 8426562004799 | 10 | 104.751
50024200 | P.MOTOR PREMIUM E/C C/MICRO | Válvulas de zona | VZDN - Desmontable | 8426562004775 | 10 | 113.5575
52110 | V.MONO.TLLERO.PARED IZD.1/2" | Componentes de radiador | VMTTEERERT - Monotubo termostática | 8426562521104 | 20 | 52.118
52310 | V.MONO.TLLERO.PARED 1/2"D | Componentes de radiador | VMTTEERERT - Monotubo termostática | 8426562523108 | 20 | 52.118
52390 | V.M.TZABLE.1/2"E.R.30 | Componentes de radiador | VMTTEERERT - Monotubo termostática | 8426562523900 | 20 | 35.8852
52490 | V.MONO-BITUBO TZABLE | Componentes de radiador | VMTTEERERT - Monotubo termostática | 8426562524907 | 20 | 35.8852
52710 | V.MONOTUBO TZABLE 1/2" E.R.47 | Componentes de radiador | VMTTEERERT - Monotubo termostática | 8426562527106 | 20 | 35.8852
52720 | V.BITUBO TZABLE 1/2" | Componentes de radiador | VMTTEERERT - Monotubo termostática | 8426562527205 | 20 | 35.8852
55014200 | P.MOTORIZADA 24V PREMIUM E/C S/MICRO | Válvulas de zona | VZDN - Desmontable | 8426562007462 | 10 | 110.3851
55024200 | P.MOTORIZADA 24V PREMIUM E/C C/MICRO | Válvulas de zona | VZDN - Desmontable | 8426562007486 | 10 | 113.5575
60010 | CAB. TERM. HARMONY M28x1 ORKLI | Componentes de radiador | CTE - Cabezas Termostáticas | 8426562600106 | 50 | 32.5892
67120 | TRV 3/8 E DOBLE REGLAJE M28 | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562019038 | 48 | 16.3255
67122 | TRV.M24-3/8"E.DR.M28 | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562019335 | 48 | 17.9632
67150 | TV.F.3/8"S.W/N.SLEEVE | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562671502 | 48 | 14.9762
67190 | TV.3/8" S. ANTIELECTRO | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562671908 | 48 | 15.8929
67220 | TRV.H.3/8 R.DR. M28 | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562019298 | 48 | 18.4885
67250 | PV.F.3/8"L.WIHT N/SLEEVE | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562672509 | 48 | 16.9538
67290 | TV.3/8"L.ANTIELECTRO | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562672905 | 48 | 20.0335
67401 | TV.1/2"S.SOUDER Ø15 | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562674015 | 48 | 15.8002
67401R | TERMOSTATICA E.Ø15 RACORD PRO | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562027866 | 48 | 13.6887
67420 | TRV 1/2 E DOBLE REGLAJE M28 | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562019045 | 48 | 18.6842
67422 | TRV.M241/2"E.DR.M28 | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562019328 | 48 | 17.9632
67450 | TV.1/2" S.F. | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562674503 | 48 | 17.5821
67450R | TERMOSTATICA E.1/2H.RACORD PRO | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562027859 | 48 | 15.4088
67490 | TV.1/2"S. ANTIELECTRO | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562674909 | 48 | 15.8929
67490R | TERMOSTATICA E.M24x1.5 RACORD PRO | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562027804 | 48 | 13.699
67520 | TRV 1/2" R. DR. M28 | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562019281 | 48 | 21.1459
67522 | TRV.M24-1/2"R.DR.M28 | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562019342 | 48 | 21.5888
67550 | TV.1/2"L. | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562675500 | 48 | 19.4052
67590 | TV.1/2"L.ANTIELECTRO | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562675906 | 48 | 20.0335
67650 | TV.F.1/2"S.I. | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562676507 | 50 | 19.4361
67690 | TV.1/2"S.I.ANTIELECTRO Ø12/20 | Componentes de radiador | VMWE - Bitubo termostática | 8426562676903 | 50 | 17.0053
81210 | VDR.SR.3/8"E.ANTIELECTRO | Componentes de radiador | VMUR - Bitubo manual | 8426562812103 | 48 | 14.8011
81310 | VDR SR.3/8"R.ANTIELECTRO | Componentes de radiador | VMUR - Bitubo manual | 8426562813100 | 48 | 19.2095
82210 | VDR ANTIELECTRO 1/2" E | Componentes de radiador | VMUR - Bitubo manual | 8426562822102 | 48 | 14.8011
82210R | V.MANUAL E.M24x1.5 RACORD PRO | Componentes de radiador | VMUR - Bitubo manual | 8426562027798 | 48 | 12.6381
82310 | VDR.SR.1/2"R.ANTI. | Componentes de radiador | VMUR - Bitubo manual | 8426562823109 | 48 | 19.2095
87210 | DTR.3/8"E.ANTIELECTRO | Componentes de radiador | DUR - Detentores | 8426562872107 | 48 | 11.5257
87310 | DTR 3/8"R.ANTIELECTRO | Componentes de radiador | DUR - Detentores | 8426562873104 | 48 | 14.8217
88310 | DTR 1/2"R.ANTIELECTRO | Componentes de radiador | DUR - Detentores | 8426562883103 | 48 | 14.8217
91199-01 | VAL. DE BOLA 1/2". | Válvulas de conexión a calderas | VCCA - Válvulas conexión calderas | 8426562911998 | 10 | 18.1177
91399-00 | VAL. DE BOLA 3/4". | Válvulas de conexión a calderas | VCCA - Válvulas conexión calderas | 8426562913992 | 10 | 19.0138
CC02100 | Cartucho para válvula equilibrado dinámico M32 (17-210Pa; 100-412l/h) | Componentes de radiador | ARB-Marquismo radiador | 8426562029464 | 1 | 83.9141
CC0212 | Cartucho para válvula equilibrado dinámico M54 (17-400kPa; 535-5830l/h) | Componentes de radiador | ARB-Marquismo radiador | 8426562029570 | 1 | 152.5327
CC02200 | Cartucho para válvula equilibrado dinámico M32 (17-210Pa; 157-609l/h) | Componentes de radiador | ARB-Marquismo radiador | 8426562029471 | 1 | 83.9141
CC02300 | Cartucho para válvula equilibrado dinámico M32 (17-200kPa; 276-825l/h) | Componentes de radiador | ARB-Marquismo radiador | 8426562029488 | 1 | 83.9141
CC02400 | Cartucho para válvula equilibrado dinámico M32 (30-400kPa; 406-1270l/h) | Componentes de radiador | ARB-Marquismo radiador | 8426562029495 | 1 | 83.9141
CC02500 | Cartucho para válvula equilibrado dinámico M32 (35-400kPa; 138-615l/h) | Componentes de radiador | ARB-Marquismo radiador | 8426562029563 | 1 | 83.9141
CM35100 | Colector macho valvular 3/4" M-H 2 vías 40mm M24x1,5 | Componentes de radiador | EDR-montaje radiadores | 8426562028610 | 30 | 38.0585
CM35101 | Colector macho valvular 3/4" M-H 3 vías 40mm M24x1,5 | Componentes de radiador | EDR-montaje radiadores | 8426562028627 | 25 | 48.7911
CM35102 | Colector macho valvular 3/4" M-H 4 vías 35mm M24x1,5 | Componentes de radiador | EDR-montaje radiadores | 8426562028634 | 20 | 60.5434
CM35103 | Colector macho valvular 1" M-H 2 vías 40mm M24x1,5 | Componentes de radiador | EDR-montaje radiadores | 8426562028733 | 30 | 40.1906
CM35104 | Colector macho valvular 1" M-H 3 vías 40mm M24x1,5 | Componentes de radiador | EDR-montaje radiadores | 8426562028740 | 25 | 54.2707
CM35105 | Colector macho valvular 1" M-H 4 vías 40mm M24x1,5 | Componentes de radiador | EDR-montaje radiadores | 8426562028757 | 20 | 68.3405
CMS200 | Colector macho 3/4" M-H 2 vías 35mm M24x1,5 | Componentes de radiador | EDR-montaje radiadores | 8426562028764 | 80 | 14.214
CMS201 | Colector macho 3/4" M-H 3 vías 35mm M24x1,5 | Componentes de radiador | EDR-montaje radiadores | 8426562028825 | 54 | 18.2619
CMS202 | Colector macho 3/4" M-H 4 vías 35mm M24x1,5 | Componentes de radiador | EDR-montaje radiadores | 8426562028832 | 40 | 23.5252
CMS203 | Colector macho 1" M-H 2 vías 35mm M24x1,5 | Componentes de radiador | EDR-montaje radiadores | 8426562028849 | 70 | 16.3667
CMS204 | Colector macho 1" M-H 2 vías 35mm M24x1,5 | Componentes de radiador | EDR-montaje radiadores | 8426562028856 | 50 | 21.424
CMS205 | Colector macho 1" M-H 2 vías 35mm M24x1,5 | Componentes de radiador | EDR-montaje radiadores | 8426562028863 | 30 | 28.0984
CT211400 | CAB. TERM. EROSO M28 ORKLI | Componentes de radiador | CTE - Cabezas Termostáticas | 8426562019793 | 50 | 26.7903
CT812100 | CABEZA TERMOSTATICA M28x1 ORKLI | Componentes de radiador | CTE - Cabezas Termostáticas | 8426562021604 | 35 | 34.4947
D-7075 | PURGA.BOYA ANG.1"DERCH | Componentes de radiador | ACV - Resto componentes radiador | 8426562012480 | 100 | 18.6533
D-7076 | PURG.BOYA ANG.1"IZQUI | Componentes de radiador | ACV - Resto componentes radiador | 8426562012497 | 100 | 18.6533
DPF500BY | Dispensador de polifosfatos y silicatos en esferas | Otras familias | ABC-Marquismo regulación | 8426562029051 | 1 | 179.6835
E-12236 | SIFON PARA G.SEGURIDAD | Otras familias | PDR - Recambio | 8426562006571 | 1 | 2.3999
E-13062 | RACORD ADAPTADOR | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión | 8426562010936 | 100 | 5.1397
E-13643 | AC.ALUM.D20x2,25 | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión | 8426562006168 | 30 | 11.5875
E-13667 | AC.ALUM.D18x2 | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión | 8426562006144 | 30 | 11.5875
E-13670 | AC.ALUM.D20x2 | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión | 8426562006151 | 30 | 11.5875
E-13727 | ACCESORIO MULTICAPA Ø16x2 | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión | 8426562005611 | 30 | 11.3815
E-13768 | ACC.T.PER D16x2 | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión | 8426562006298 | 30 | 10.2485
E-13816 | ACC.PB Ø15x1.7 | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión | 8426562006489 | 30 | 10.2485
E-14133 | ANTIRROBO CAB.TERMOSTÁTICA BL | Componentes de radiador | CTE - Cabezas Termostáticas | 8426562011797 | 25 | 8.6417
E-15700 | ACC.PER/PEX/PB Ø16x1.8 | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión | 8426562006281 | 30 | 10.2485
E-18873 | ACC.T.PER D20x1.9 | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión | 8426562188734 | 30 | 10.2485
E-19733 | MANGUITO TELESCOPICO | Componentes de radiador | ACV - Resto componentes radiador | 8426562197330 | 100 | 9.3318
E-19863 | PUENTE DE INSTALACION EMP. | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión | 8426562002801 | 10 | 36.8843
E-20185 | MANGUITO TELESCOPICO 1/2"-3/8" | Componentes de radiador | ACV - Resto componentes radiador | 8426562201853 | 100 | 10.4442
E-22769 | TAPON INSTALACIONES BITUBO | Componentes de radiador | ACV - Resto componentes radiador | 8426562024377 | 20 | 3.708
E-23859 | RACORD ADAPTADOR M24x1.5-6g | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión | 8426562023332 | 50 | 11.1858
E-5135 | ACCE.N.TUBO COBRE.D12 | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión | 8426562005826 | 30 | 6.7362
E-5137 | ACCE.N.TUBO COBRE D14 | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión | 8426562005833 | 30 | 6.7362
E-5139 | ACCESORIO TUBO COBRE D.15 | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión | 8426562005840 | 30 | 6.7362
E-5141 | ACCE.N.TUBO COBRE D16 | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión | 8426562005857 | 30 | 6.7362
E-5427 | ACCE.N.TUBO COBRE D18 | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión | 8426562005864 | 30 | 6.7362
E-6616 | ANTIROBO TERMOSTATICA NEGRO | Componentes de radiador | CTE - Cabezas Termostáticas | 8426562011780 | 25 | 8.6417
GS1110000 | SÉRIE STANDARD | Válvulas y Grupos de Seguridad | GDS - Grupos de seguridad | 8426562011704 | 20 | 33.372
GS1310000 | SÉRIE STANDARD | Válvulas y Grupos de Seguridad | GDS - Grupos de seguridad | 8426562014217 | 20 | 34.4844
GS21100001 | UNIVERSAL ANTICALCAIRE | Válvulas y Grupos de Seguridad | GDS - Grupos de seguridad | 8426562015382 | 20 | 33.1042
GS23100001 | UNIVERSAL ANTICALCAIRE | Válvulas y Grupos de Seguridad | GDS - Grupos de seguridad | 8426562015399 | 20 | 34.5771
GS61100001 | GS 3/4" INOX DROIT | Válvulas y Grupos de Seguridad | GDS - Grupos de seguridad | 8426562030538 | 20 | 35.0612
GS63100001 | GS 3/4" INOX COUDE | Válvulas y Grupos de Seguridad | GDS - Grupos de seguridad | 8426562031528 | 20 | 36.462
PDI10 | Cuerpo de válvula de equilibrado dinámico M32 3/4" M-M adaptador 1/2" M-M | Componentes de radiador | ARB-Marquismo radiador | 8426562029365 | 1 | 71.5438
PDI10-2 | Cuerpo de válvula de equilibrado dinámico M32 1" M-M adaptador 3/4" M-M | Componentes de radiador | ARB-Marquismo radiador | 8426562029372 | 1 | 84.872
PDI110 | Cuerpo de válvula de equilibrado dinámico M54 1" M-M adaptador 3/4" M-M | Componentes de radiador | ARB-Marquismo radiador | 8426562029389 | 1 | 183.3194
PDI110-2 | Cuerpo de válvula de equilibrado dinámico M54 1 1/4" M-M adaptador 1" M-M | Componentes de radiador | ARB-Marquismo radiador | 8426562029396 | 1 | 204.3005
REP-CAR500 | Recarga de dispensador | Otras familias | ABC-Marquismo regulación | 8426562029112 | 1 | 21.9596
RPD15 | Válvula partner DN 15 1/2" H-H | Componentes de radiador | ARB-Marquismo radiador | 8426562029211 | 1 | 113.3824
RPD15B | Válvula partner DN 20 3/4" H-H | Componentes de radiador | ARB-Marquismo radiador | 8426562029273 | 1 | 116.2664
RPD15C | Válvula partner DN 25 1" H-H | Componentes de radiador | ARB-Marquismo radiador | 8426562029303 | 1 | 126.1853
RPD250 | Válvula equilibrado presión diferencial DN 15 1/2" H-H (250-600mbar) | Componentes de radiador | ARB-Marquismo radiador | 8426562029235 | 1 | 275.4632
RPD250B | Válvula equilibrado presión diferencial DN 20 3/4" H-H (250-600mbar) | Componentes de radiador | ARB-Marquismo radiador | 8426562029297 | 1 | 303.1393
RPD250C | Válvula equilibrado presión diferencial DN 25 1" H-H (250-600mbar) | Componentes de radiador | ARB-Marquismo radiador | 8426562029358 | 1 | 364.2904
RPD50 | Válvula equilibrado presión diferencial DN 15 1/2" H-H (50-300mbar) | Componentes de radiador | ARB-Marquismo radiador | 8426562029228 | 1 | 275.4632
RPD50B | Válvula equilibrado presión diferencial DN 20 3/4" H-H (50-300mbar) | Componentes de radiador | ARB-Marquismo radiador | 8426562029280 | 1 | 303.1393
RPD50C | Válvula equilibrado presión diferencial DN 25 1" H-H (50-300mbar) | Componentes de radiador | ARB-Marquismo radiador | 8426562029334 | 1 | 364.2904
S40000001 | KIT SOLAR | Colectores y equipos de distribución | GHS - Grupos Hidráulicos | 8426562799619 | 1 | 377.8967
S40000002 | KIT INTERCAMBIO INDIRECTO | Componentes de radiador | CAUS - Fresh Water St | 8426562004454 | 1 | 811.4237
S40000003 | FRESH WATER STATION | Componentes de radiador | CAUS - Fresh Water St | 8426562012909 | 1 | 2551.6705
S40000006 | KIT INTERCAMBIO INDIRECTO | Componentes de radiador | CAUS - Fresh Water St | 8426562023325 | 1 | 715.2938
V-00564 | RACORD DECOLETAJE M24x1.5 | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión | 8426562039357 | 100 | 11.1858
V-01030 | Accesorio tubo multicapa 16x2 | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión | 8426562004515 | 30 | 12.4733
V-06277 | PURGADOR COLECTOR MACHO | Componentes de radiador | PGD - PURGADORES | 8426562020225 | 1 | 12.772
V-06313 | V.BOLA 3/4" M-H | Colectores y equipos de distribución | CLT - INDIVIDUALES | 8426562019700 | 1 | 22.2892
V-09444 | RacorPro derechas | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión | 8426562026616 | 100 | 4.0479
V-10041 | RacorPro izquierdas | Componentes de radiador | ACC - Accesorios de unión | 8426562026630 | 100 | 4.0479
VEEPF20 | Válvula de equilibrado estático 1/2" H-H Kvs 2,80 | Componentes de radiador | ARB-Marquismo radiador | 8426562029136 | 1 | 145.127
VEEPF30 | Válvula de equilibrado estático 3/4" H-H Kvs 5,33 | Componentes de radiador | ARB-Marquismo radiador | 8426562029143 | 1 | 150.1225
VEEPF40 | Válvula de equilibrado estático 1" H-H Kvs 9,72 | Componentes de radiador | ARB-Marquismo radiador | 8426562029174 | 1 | 182.2482
VEEPF50 | Válvula de equilibrado estático 1" 1/4 H-H Kvs 20,25 | Componentes de radiador | ARB-Marquismo radiador | 8426562029204 | 1 | 209.5329
VF002 | Válvula fan-coil 3 vías 1/2" M Kv 1,60 entrevías 40mm | Componentes de radiador | ARB-Marquismo radiador | 8426562028429 | 1 | 33.8561
VF003 | Válvula fan-coil 3 vías 3/4" M Kv 2,50 entrevías 50mm | Componentes de radiador | ARB-Marquismo radiador | 8426562028436 | 1 | 34.8037
VF012 | Válvula fan-coil 2 vías 3/4" M Kv 2,50 | Componentes de radiador | ARB-Marquismo radiador | 8426562028450 | 1 | 34.3299
VF013 | Válvula fan-coil 2 vías 1/2" M Kv 1,60 | Componentes de radiador | ARB-Marquismo radiador | 8426562028443 | 1 | 27.0581
VF022 | Válvula fan-coil 2 vías 3/4" M Kv 4,00 | Componentes de radiador | ARB-Marquismo radiador | 8426562028603 | 1 | 35.6998

## VENTILACIÓN + ACCESORIOS
VENTILACIÓN CON RECUPERACIÓN DE CALOR
CÓDIGO | DENOMINACIÓN | GRUPO COMERCIAL | FAMILIA COMERCIAL | CÓDIGO EAN | MOQ - Ud. /caja | PVP 2026 (Ud.)
352441HCV300 | HCV - 300 | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025497 | 1 | 3319.0411
352443HCV700 | HCV - 700 | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025510 | 1 | 5226.014
352444HCC260P1 | HCC260 P1 | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562039968 | 1 | 3276.2858
352445RCC220P2 | RCC220 P2 | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562040094 | 1 | 2887.7801
352480HCV400P1 | HCV - 400 P1 | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025534 | 1 | 4004.1559
352480HCV400P1E1 | HCV - 400 E1 (igual que HCV 400 pero entálpico) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562027491 | 1 | 6377.2141
352480HCV460P2 | HCV460 P2 | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562039982 | 1 | 3882.4614
352482RCV320P1 | RCV320 P1 | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562039975 | 1 | 3530.9533
ORKVMC-SD01 | VMC SLIM | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562036714 | 1 | 1888.402
ACCESORIOS VENTILACIÓN
CÓDIGO | DENOMINACIÓN | GRUPO COMERCIAL | FAMILIA COMERCIAL | CÓDIGO EAN | MOQ - Ud. /caja | PVP 2026 (Ud.)
052423 | SOPORTE SUELO HCV 700 | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562040339 | 1 | 547.7128
052539 | Panel de control por cable (HCP 11) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562024988 | 1 | 351.3021
053730 | SOPORTE SUELO HCV300 Blanco | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562040346 | 1 | 345.1324
055182 | Conjunto filtros G4/G4 con carbono HCC2 | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562027545 | 1 | Consultar precio
055183 | Conjunto filtros G4/G4 con carbono HCV400 | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562027552 | 1 | Consultar precio
063853 | Resistencia de pre/post calentamiento, Ø125 mm, 900W independiente | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562024445 | 1 | 1182.1516
063854 | Resistencia de pre/post calentamiento, Ø160 mm, 1200W indepemdiente | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562024452 | 1 | 1237.9158
063855 | Resistencia de pre/post calentamiento, Ø250 mm, 1800W independiente | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562024469 | 1 | 1483.2721
063874 | Sensor de C02 | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562026623 | 1 | 914.7842
063898 | Conjunto calentador post-pre, eléctrico, PH/AH-125mm, 900W-0-10V, controlado para HCV 400 (P1), HCV 400 (E1), HCV 460 (P2) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562040438 | 1 | 1128.0457
063899 | Conjunto calentador post-pre, eléctrico, PH/AH-160mm, 1200W-0-10V, controlado para HCC400 | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562024476 | 1 | 1226.7609
063900 | Conjunto calentador post-pre, eléctrico, PH/AH-250mm, 1800W-0-10V, controlado para HCC700 | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562040445 | 1 | 1476.3711
0655 | TE TRES BOCAS CIRCULAR 150 mm | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562041268 | 1 | 46.627
076107 | Resistencia de calentamiento integrada (2x700W) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562024483 | 1 | 206.3193
077138 | Accesorio de control HAC 2 | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562024940 | 1 | 524.167
086853 | Kit de calibración (contine 10 unidades) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562024759 | 1 | 836.4321
086877 | Resistencia eléctrica externa de precalentamiento, 900W RCC 220(P2), HCC 260 (P1) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562024780 | 1 | 446.093
113118-2 | Sensor de humedad relativa para HCC260P1 (700mm) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562040308 | 1 | 189.5921
087619 | Cable USB (3m) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562024933 | 1 | 39.037
087953 | Panel de control remoto inalámbrico (HRC 3) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562024957 | 1 | 513.0121
088643 | CONJUNTO FILTRO G4 (2) HCC 260 (P1) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562024964 | 1 | 75.7977
090272 | Conjunto filtros F7 (1) - G4 (1) HCC 260 (P1) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562024971 | 1 | 119.0989
093478 | Conjunto filtros G4 (2) HCV 700 | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025183 | 1 | Consultar precio
093479 | Conjunto filtros F7 (1) - G4 (1) HCV 700 | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025190 | 1 | Consultar precio
093844 | Conjunto filtros F7 (1) - G4 (1) HCV 300 | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025220 | 1 | Consultar precio
093845 | Conjunto filtros G4 (2) HCV 300 | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025237 | 1 | Consultar precio
096978 | Caja silenciadora (HCV 400 (P1), HCV 400 (E1), HCV 460 (P2) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025275 | 1 | 1249.0707
096984 | Estensor de antena RCC 220(P2),HCV 400 (P1), HCV 400 (E1), HCV 460 (P2) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025282 | 1 | 379.1842
098083 | Controlador de protección anteincendios | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025374 | 1 | 412.6386
098084 | Controlador de regulador libre de potencia (PDC) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025381 | 1 | 412.6386
098268 | Resistencia de calentamiento integrada (1400W) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025398 | 1 | 228.6291
098346 | Conjunto filtros F7 (1) - G4 (1) HCV 400 (P1), HCV 400 (E1), HCV 460 (P2) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025404 | 1 | Consultar precio
098347 | Conjunto filtros G4 (2) HCV 400(P1), HCV 400(E1), HCV 460 | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025411 | 1 | Consultar precio
099104 | Cable para HCP10 (20m) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025435 | 1 | 195.1644
099183-4 | Intercambiador entálpico HCV 400 (E1), HCV 460 (P2) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562040360 | 1 | 2021.3132
099183-5 | Intercambiador entálpico RCV320(P1) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562040377 | 1 | 2021.3132
099220-2 | Soporte de suelo HCV 400 (P1), HCV 400 (E1), HCV 460 (P2) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562040810 | 1 | 388.7536
099220-3 | SOPORTE PARA SUELO RCV320(P1), HCV 400 (P1), HCV 400 (E1), HCV 460 (P2) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo |  | 1 | Consultar precio
099229 | Intercambiador de calor entálpico para soluciones SWOP para RCC 220(P2), HCC 260 (P1) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562025473 | 1 | 2966.5442
108639 | Resistencia pre-calentamiento integrada HCV 460 (P2) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562040353 | 1 | 228.8351
111174 | Conjunto filtros F7 (1) - G4 (1) RCV 320 (P1) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562040384 | 1 | Consultar precio
111175 | CONJUNTO FILTRO G4 (2) RCV320 (P1) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562040391 | 1 | Consultar precio
111633-2 | Sensor VOC RCC220(P2) HCV 400 (P1), HCV 400 (E1), HCV 460 (P2), HCV 700 | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562040315 | 1 | 485.5626
111635-2 | Sensor VOC HCC 260 (P1) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562040322 | 1 | 485.5626
30101544 | CONJUNTO FILTRO G4 (2) RCC 220(P2) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562041275 | 1 | 117.38
30101547 | Conjunto filtros F7 (1) - G4 (1) RCC 220(P2) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562041282 | 1 | 134.02
CWC125-3 | Batería de agua 125mm RCC 220(P2), HCC 260 (P1), RCV 320 (P1), HCV 300 | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562026838 | 1 | Consultar precio
CWC160-3 | Batería de agua 160mm HCV 400 (P1), HCV 400 (E1), HCV 460 (P2) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562026845 | 1 | Consultar precio
CWC200-3 | Batería de agua 200mm HCV 700 | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562027682 | 1 | Consultar precio
ORKVMC-AC01 | Sensor CO₂ (VMC SLIM | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562038787 | 1 | 543.4589
ORKVMC-AC02 | Sensor Humedad Relativa (VMC SLIM) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562038794 | 1 | 291.9432
ORKVMC-AC05 | Filtro M5(2) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562039050 | 1 | 94.3171
ORKVMC-AC06 | Filtro F7(2) | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562039067 | 1 | 102.2481
ORKVMC-AC07 | Resistencia eléctrica Pre-caletamiento | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562039081 | 1 | 314.3972
ORKVMC-AC08 | Resistencia eléctrica Post-caletamiento | Recuperadores doble flujo | RDF - Recuperadores doble flujo | 8426562039098 | 1 | 925.2181
VMC-SIL100 | Silenciadores flexibles con revest. aluminio-poliéster 100mm | Conductos | SIL - Silenciadores | 8426562040544 | 1 | 51.1292
VMC-SIL125 | Silenciadores flexibles con revest. aluminio-poliéster 125mm | Conductos | SIL - Silenciadores | 8426562040551 | 1 | 53.5085
VMC-SIL160 | Silenciadores flexibles con revest. aluminio-poliéster 160mm | Conductos | SIL - Silenciadores | 8426562040568 | 1 | 57.8139
VMC-SIL200 | Silenciadores flexibles con revest. aluminio-poliéster 200mm | Conductos | SIL - Silenciadores | 8426562041114 | 1 | 60.1551
VMC-SIL80 | Union flexible entre conducto y difusor 75mm | Conductos | SIL - Silenciadores | 8426562041220 | 1 | 19.35

## CONDUCTOS
CONDUCTOS
CÓDIGO | DENOMINACIÓN | GRUPO COMERCIAL | FAMILIA COMERCIAL | CÓDIGO EAN | MOQ - Ud. /caja | PVP 2026 (Ud.)
0200-1 | CONDUCTO RECTANGULAR 110x55x1.500 mm | Conductos | CON - Conductos | 8426562025794 | 1 | 11.7008
0200-3 | CONDUCTO RECTANGULAR 110x55x3.000 mm | Conductos | CON - Conductos | 8426562040599 | 1 | 22.7218
0201-1 | CONDUCTO CIRCULAR Ø 100x1.500 mm | Conductos | CON - Conductos | 8426562025800 | 1 | 11.7008
0201-3 | CONDUCTO CIRCULAR Ø 100x3.000 mm | Conductos | CON - Conductos | 8426562040605 | 1 | 23.4016
0202 | EMPALME CIRCULAR Ø 100 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360032 | 1 | 1.3493
0203 | ARO REDUCTOR SALIDA Ø 125 A 100 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360049 | 1 | 2.369
0204 | EMPALME RECTANGULAR 110x55 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360056 | 1 | 1.3493
0205 | EMPALME MIXTO Ø 100 mm 110x55 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360063 | 1 | 3.193
0206 | CODO 90º CIRCULAR Ø 100 MM | Conductos | CON - Conductos | 8436041360070 | 1 | 3.9037
0207 | CODO 90º MIXTO Ø 100 mm 110x55 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360087 | 1 | 2.5441
0208 | CODO 90º RECTANGULAR VERTICAL 110x55 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360094 | 1 | 2.2248
0209 | CODO 90º RECTANGULAR HORIZONTAL 110x55 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360100 | 1 | 2.472
0218 | CODO 45º RECTANGULAR HORIZONTAL 110x55 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360216 | 1 | 2.5956
0219 | TE TRES BOCAS RECTANGULAR HORIZONTAL 110x55 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360223 | 1 | 7.7456
0220 | TE MIXTA RECTANGULAR VERTICAL 110x55 mm Ø 100 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360230 | 1 | 7.7456
0223 | CODO 45º CIRCULAR Ø 100 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360261 | 1 | 4.017
0254 | ADAPTADOR Ø 100 A 80 mm CONVERSOR | Conductos | CON - Conductos | 8436041365044 | 1 | 3.2857
0400-1 | CONDUCTO RECTANGULAR 147x70x1.500 mm | Conductos | CON - Conductos | 8426562025947 | 1 | 17.8087
0400-3 | CONDUCTO RECTANGULAR 147x70x3.000 mm | Conductos | CON - Conductos | 8426562040612 | 1 | 35.6277
0401-1 | CONDUCTO CIRCULAR Ø 120x1.500 mm | Conductos | CON - Conductos | 8426562025954 | 1 | 17.8087
0401-3 | CONDUCTO CIRCULAR Ø 120x3.000 mm | Conductos | CON - Conductos | 8426562040629 | 1 | 35.6277
0402 | EMPALME CIRCULAR Ø 120 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360292 | 1 | 2.4617
0404 | EMPALME RECTANGULAR 147x70 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360315 | 1 | 2.7089
0405 | EMPALME MIXTO Ø 120 mm 147x70 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360322 | 1 | 5.8607
0406 | CODO 90º CIRCULAR Ø 120 MM | Conductos | CON - Conductos | 8436041360339 | 1 | 5.665
0407 | CODO 90º MIXTO Ø 120 mm 147x70 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360346 | 1 | 5.4796
0408 | CODO 90º RECTANGULAR VERTICAL 147x70 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360353 | 1 | 5.1088
0409 | CODO 90º RECTANGULAR HORIZONTAL 147x70 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360537 | 1 | 5.6341
0418 | CODO 45º RECTANGULAR HORIZONTAL 147x70 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360445 | 1 | 5.6959
0419 | TE TRES BOCAS RECTANGULAR 147x70 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041364337 | 1 | 20.3425
0423 | CODO 45º CIRCULAR Ø 120 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360476 | 1 | 6.18
0425 | ADAPTADOR CAMPANA Ø 125 A 120 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041360506 | 1 | 2.575
0430 | CONVERSOR CONDUCTO RECTANGULAR 147 X 70 a 110 X 55 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041364948 | 1 | 12.4424
0454 | ADAPTADOR CAMPANA Ø 150 A 120 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041363972 | 1 | 6.2006
0455 | TE TRES BOCAS CIRCULAR 120 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041364511 | 1 | 20.909
0600-1 | CONDUCTO RECTANGULAR 170x90x1.500 mm | Conductos | CON - Conductos | 8426562026098 | 1 | 27.5834
0600-3 | CONDUCTO RECTANGULAR 170x90x3.000 mm | Conductos | CON - Conductos | 8426562040636 | 1 | 55.1771
0601-1 | CONDUCTO CIRCULAR Ø 150x1.500 mm | Conductos | CON - Conductos | 8426562026104 | 1 | 24.4419
0601-3 | CONDUCTO CIRCULAR Ø 150x3.000 mm | Conductos | CON - Conductos | 8426562040643 | 1 | 48.8735
0602 | EMPALME CIRCULAR Ø 150 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041364801 | 1 | 6.798
0604 | EMPALME RECTANGULAR 170x90 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041364825 | 1 | 6.798
0605 | EMPALME MIXTO Ø 150 mm 170x90 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041364832 | 1 | 13.4415
0606 | CODO 90º CIRCULAR Ø 150 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041364849 | 1 | 12.9574
0607 | CODO 90º MIXTO Ø 150 mm 170x90 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041364856 | 1 | 10.7738
0608 | CODO 90º RECTAN. VERTICAL 170x90 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041364863 | 1 | 10.2176
0609 | CODO 90º RECTAN. HORIZONTAL 170x90 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041364870 | 1 | 13.4415
0618 | CODO 45º RECTANGULAR HORIZONTAL 170x90 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041364894 | 1 | 16.9538
0619 | TE TRES BOCAS RECTANGULAR 170 X 90 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041364924 | 1 | 36.4826
0630 | CONVERSOR CONDUCTO RECTANGULAR 170 X 90 a 147 X 70 mm | Conductos | CON - Conductos | 8436041364931 | 1 | 12.7926
8023354 | SR 125/75x6 Caja de distribución de 6 salidas para conducto | Conductos | MMO - Material de Montaje | 8426562027507 | 1 | 354.7835
8023378 | SR 160/75x10 01 Caja metalica de distribución | Conductos | MMO - Material de Montaje | 8426562028061 | 1 | 357.7293
8023521 | RSP 75 Tapa con junta para el sellado de las salidas de la caja de distribución. | Conductos | MMO - Material de Montaje | 8426562027576 | 1 | 2.2042
8023538 | RD 75 Regulador de caudal para el elemento RKF 75. | Conductos | MRE - Módulos de regulación | 8426562027583 | 1 | 4.2127
8023576 | RKF 75 Conector con la caja de distribución para conductos semirrígidos de 75mm | Conductos | MMO - Material de Montaje | 8426562027606 | 1 | 5.15
8054679 | SR 150/75x10 Caja de distribución de 10 salidas para conductocircular semirrígido de 75mm Entrada conducto circular de 150mm. | Conductos | MMO - Material de Montaje | 8426562027521 | 1 | 357.7293
CFR-PC-ABS-100-050 | Regulador de caudal de 15 a 50 m3/h 100 mm | Conductos | MRE - Módulos de regulación | 5901829846440 | 1 | 40.17
CFR-PC-ABS-100-100 | Regulador de caudal de 50 a 100 m3/h 100 mm | Conductos | MRE - Módulos de regulación | 5901829846457 | 1 | 40.17
CFR-PC-ABS-125-050 | Regulador de caudal de 15 a 50 m3/h 125 mm | Conductos | MRE - Módulos de regulación | 5901829846464 | 1 | 43.8265
CFR-PC-ABS-125-100 | Regulador de caudal de 50 a 100 m3/h 125 mm | Conductos | MRE - Módulos de regulación | 5901829846471 | 1 | 43.8265
CFR-PC-ABS-125-180 | Regulador de caudal de 100 a 180 m3/h 125 mm | Conductos | MRE - Módulos de regulación | 5901829846488 | 1 | 43.8265
EPP-BPF-125-90 | Codo redondo hembra 90°- material EPP | Conductos | CON - Conductos | 5901829674128 | 1 | 55.9702
EPP-BPF-150-90 | Codo redondo hembra 90°- material EPP | Conductos | CON - Conductos | 5901829791887 | 1 | 61.2232
EPP-BPF-160-90 | Codo redondo hembra 90°- material EPP | Conductos | CON - Conductos | 5901829674135 | 1 | 66.435
EPP-BPF-180-90 | Codo redondo hembra 90°- material EPP | Conductos | CON - Conductos | 5901829791894 | 1 | 76.1685
EPP-MSF-125 | Conector externo -material EPP | Conductos | CON - Conductos | 5901829674142 | 1 | 21.9802
EPP-MSF-150 | Conector externo -material EPP | Conductos | CON - Conductos | 5901829791948 | 1 | 21.9802
EPP-MSF-160 | Conector externo -material EPP | Conductos | CON - Conductos | 5901829674159 | 1 | 21.9802
EPP-MSF-180 | Conector externo -material EPP | Conductos | CON - Conductos | 5901829791955 | 1 | 21.9802
EPP-SRGL-125-0100 | Conducto redondo hembra-material EPP | Conductos | CON - Conductos | 5901829674104 | 1 | 73.5008
EPP-SRGL-150-0100 | Conducto redondo hembra-material EPP | Conductos | CON - Conductos | 5901829791849 | 1 | 78.5787
EPP-SRGL-160-0100 | Conducto redondo hembra-material EPP | Conductos | CON - Conductos | 5901829674111 | 1 | 102.279
EPP-SRGL-180-0100 | Conducto redondo hembra-material EPP | Conductos | CON - Conductos | 5901829791870 | 1 | 113.6914
KNI-RMI-100 | Difusor de suministro de aire con bajo nivel de ruido 100 mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829111494 | 1 | 16.5727
KNI-RMI-125 | Difusor de suministro de aire con bajo nivel de ruido 125 mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829111500 | 1 | 21.6815
KN-K-RM-100 | Difusor de acero inoxidable para suministro de aire 100 mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829418746 | 1 | 23.587
KN-K-RM-125 | Difusor de acero inoxidable para suministro de aire 125 mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829418753 | 1 | 29.1799
KN-RM-100 | Boca de extracción de acero blanco 100 mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829111852 | 1 | 7.6941
KN-RM-125 | Boca de extracción de acero blanco 125 mm. | Conductos | DIF - Difusores | 5901829111876 | 1 | 9.4245
KNT-RML-100 | Difusor con regulación sensible de aire 100 mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829112354 | 1 | 18.8696
KNT-RML-125 | Difusor con regulación sensible de aire 125 mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829112361 | 1 | 24.4213
KWI-RMI-100 | Boca aislada de extracción con bajo nivel de ruido 100 mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829141163 | 1 | 13.7505
KWI-RMI-125 | Boca aislada de extracción con bajo nivel de ruido 125 mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829141170 | 1 | 17.5821
KW-K-RM-100 | Boca de extacción de acero inoxidable 100 mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829418685 | 1 | 23.587
KW-K-RM-125 | Boca de extacción de acero inoxidable 125 mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829418692 | 1 | 29.1799
KW-RM-100 | Difusor de aire de acero blanco 100 mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829142139 | 1 | 7.6941
KW-RM-125 | Difusor de aire de acero blanco 125mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829142153 | 1 | 9.4245
NSL-125 | Acoplamientos macho con juntas 125 mm | Conductos | CON - Conductos | 5901829846389 | 1 | 5.4899
NSL-160 | Acoplamientos macho con juntas 160 mm | Conductos | CON - Conductos | 5901829846396 | 1 | 6.4066
NSL-200 | Acoplamientos macho con juntas 200 mm | Conductos | CON - Conductos | 5901829846402 | 1 | 7.8795
PB-19-06 | Cinta de sujeción perforada | Conductos | MMO - Material de Montaje | 5901829161987 | 1 | 17.0774
POAD-100-1000 | Conducto plastico flexsible de 100 mm | Conductos | CON - Conductos | 5901892167381 | 1 | 2.884
POAD-125-1000 | Conducto plastico flexsible de 125 mm | Conductos | CON - Conductos | 5901829167392 | 1 | 3.3681
RMD-100 | Adaptador galvanizado para difusor 100mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829193124 | 1 | 17.6233
RMD-125 | Adaptador galvanizado para difusor 125mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829193131 | 1 | 19.3331
RML-100 | Adaptador galvanizado con junta para difusor 100mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829193285 | 1 | 16.0474
RML-125 | Adaptador galvanizado con junta para difusor 125mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829193292 | 1 | 17.3864
ROZ-H-100 | Bisel decorativo en acero para difusores 100 mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829193889 | 1 | 31.8373
ROZ-H-125 | Bisel decorativo en acero para difusores 125 mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829193919 | 1 | 31.8373
ROZ-P-100 | Bisel decorativo en blanco para difusores 100 mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829194015 | 1 | 18.8387
ROZ-P-125 | Bisel decorativo en blanco para difusores 125 mm | Conductos | DIF - Difusores | 5901829194053 | 1 | 18.8387
RPCL-160-150 | Reductor concéntrico con juntas 160-150 mm | Conductos | CON - Conductos | 5901829846419 | 1 | 9.9807
RPCL-200-180 | Reductor concéntrico con juntas 200-180 mm | Conductos | CON - Conductos | 5901829197306 | 1 | 12.9265
TLV-50-50 | Cinta de aluminio reforzada 50X50 | Conductos | MMO - Material de Montaje | 5901829297525 | 1 | 14.1316
TLV-75-50 | Cinta de aluminio reforzada 75X50 | Conductos | MMO - Material de Montaje | 5901829297532 | 1 | 21.7742
USLA-100 | Rejilla externa con malla para aspiración y extracción de aire | Conductos | REJ - Rejillas | 8426562036684 | 1 | 33.6501
USLA-125 | Rejilla externa con malla para aspiración y extracción de aire | Conductos | REJ - Rejillas | 5901829339362 | 1 | 46.5354
USLA-150 | Rejilla externa con malla para aspiración y extracción de aire | Conductos | REJ - Rejillas | 5901829339379 | 1 | 55.4243
USLA-200 | Rejilla externa con malla para aspiración y extracción de aire | Conductos | REJ - Rejillas | 8426562027538 | 1 | 98.056
VSR-CD1 | CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE 6 SALIDAS ENTØ125 | Conductos | MMO - Material de Montaje | 8426562040124 | 1 | 149.0925
VSR-CD2 | CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE 6 SALIDAS ENTØ160 | Conductos | MMO - Material de Montaje | 8426562040131 | 1 | 177.3454
VSR-CD3 | CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE 10 SALIDAS ENTØ160 | Conductos | MMO - Material de Montaje | 8426562040148 | 1 | 221.8723
VSR-CD4 | Anilla reg. de caudal para caja de distribución (10U) | Conductos | MRE - Módulos de regulación | 8426562040179 | 1 | 31.8991
VSR-CON75 | Conducto circular semirrígido de 75mm de diámetro exterior 50m | Conductos | CON - Conductos | 8426562040285 | 1 | 5.4693
VSR-CORTA | CORTA TUBO Conducto circular semirrígido de 75mm | Conductos | MMO - Material de Montaje | 8426562040278 | 1 | 6.9628
VSR-DIF1 | Difusor de extracción circular de techo de 75mm | Conductos | DIF - Difusores | 8426562040209 | 1 | 15.3985
VSR-DIF2 | Difusor de aportación circular de techo de 75mm | Conductos | DIF - Difusores | 8426562040193 | 1 | 13.6578
VSR-DIF3 | Soporte plástico para conducto circular semirrígido de 75mm | Conductos | MMO - Material de Montaje | 8426562040261 | 1 | 2.9561
VSR-DIF4 | Difusor de extracción circular de techo de 125mm | Conductos | DIF - Difusores | 8426562040223 | 1 | 16.2946
VSR-DIF5 | Difusor de aportación circular de techo de 125mm | Conductos | DIF - Difusores | 8426562040216 | 1 | 14.2346
VSR-DIF6 | Difusor aportación-extracción techo tapa rectangular | Conductos | DIF - Difusores | 8426562040186 | 1 | 35.0097
VSR-JUNT | Junta de estanqueidad para conducto circular semirrígido de 75mm (5U) | Conductos | MMO - Material de Montaje | 8426562040254 | 1 | 6.2727
VSR-MU | Manguito de unión para conductos circulares semirrígidos de 75mm | Conductos | CON - Conductos | 8426562040247 | 1 | 5.5929
VSR-TER1 | Terminal techo | Conductos | MMO - Material de Montaje | 8426562040155 | 1 | 31.4974
VSR-TER2 | Terminal pared | Conductos | MMO - Material de Montaje | 8426562040162 | 1 | 22.9896
VSR-TER3 | Conducto para terminal techo/pared | Conductos | CON - Conductos | 8426562040230 | 1 | 10.8047

## PKOM4
PKOM⁴
CÓDIGO | DENOMINACIÓN | GRUPO COMERCIAL | FAMILIA COMERCIAL | CÓDIGO EAN | MOQ - Ud. /caja | PVP 2026 (Ud.)
08PKOM4LFO | PKOM⁴ TREND con intercambiador entálpico (Conex. Conductos de salida izquierda) | Sistemas Passiv | PKOM⁴ - PKOM⁴ | 8426562025022 | 1 | Consultar precio
08PKOM4LFW | PKOM⁴ CLASSIC con intercambiador entálpico (Conex. Conducto de salida izquierda) | Sistemas Passiv | PKOM⁴ - PKOM⁴ | 8426562025039 | 1 | Consultar precio
08PKOM4LSO | PKOM⁴ TREND (Conex. conductos de salida Izda.) | Sistemas Passiv | PKOM⁴ - PKOM⁴ | 8426562025046 | 1 | Consultar precio
08PKOM4LSW | PKOM⁴ CLASSIC (Conex. conductos de salida Izda.) | Sistemas Passiv | PKOM⁴ - PKOM⁴ | 8426562025053 | 1 | Consultar precio
08PKOM4RFO | PKOM⁴ TREND con intercambiador entálpico (Conex. Conductos de salida derecha) | Sistemas Passiv | PKOM⁴ - PKOM⁴ | 8426562025060 | 1 | Consultar precio
08PKOM4RFW | PKOM⁴ CLASSIC con intercambiador entálpico (Conex. Conducto de salida derecha) | Sistemas Passiv | PKOM⁴ - PKOM⁴ | 8426562025077 | 1 | Consultar precio
08PKOM4RSO | PKOM⁴ TREND (Conex. conductos de salida Dcha.) | Sistemas Passiv | PKOM⁴ - PKOM⁴ | 8426562025084 | 1 | Consultar precio
08PKOM4RSW | PKOM⁴ CLASSIC (Conex. conductos de salida Dcha.) | Sistemas Passiv | PKOM⁴ - PKOM⁴ | 8426562025091 | 1 | Consultar precio
ACCESORIOS PKOM⁴
CÓDIGO | DENOMINACIÓN | GRUPO COMERCIAL | FAMILIA COMERCIAL | CÓDIGO EAN | MOQ - Ud. /caja | PVP 2026 (Ud.)
07RCO248330 | Sensor de CO2 | Sistemas Passiv | PKOM⁴ - PKOM⁴ | 8426562024322 | 1 | Consultar precio
07KTRHF49337 | Sensor de humedad para instalación en conducto | Sistemas Passiv | PKOM⁴ - PKOM⁴ | 8426562024667 | 1 | Consultar precio
07RTF49357 | Sensor de temperatura ambiente | Sistemas Passiv | PKOM⁴ - PKOM⁴ | 8426562024674 | 1 | Consultar precio
08CV16121MTXL | Postcalentador de conducto | Sistemas Passiv | PKOM⁴ - PKOM⁴ | 8426562024995 | 1 | Consultar precio
08KNXGAPKOM4A | Pasarela de acceso Modbus/KNX para PKOM⁴ | Sistemas Passiv | PKOM⁴ - PKOM⁴ | 8426562026821 | 1 | Consultar precio
08PKOM4HBK33 | Módulo para circuito de SRR | Sistemas Passiv | PKOM⁴ - PKOM⁴ | 8426562025015 | 1 | Consultar precio
08PKOM4WHHBK33 | Fijación pared módulo para circuito de SRR | Sistemas Passiv | PKOM⁴ - PKOM⁴ | 8426562025107 | 1 | Consultar precio
40LG041920 | Sensor de temperatura de conducto NTC | Sistemas Passiv | PKOM⁴ - PKOM⁴ | 8426562025688 | 1 | Consultar precio
40LG050280 | Filtro de extracción - M5 | Sistemas Passiv | PKOM⁴ - PKOM⁴ | 8426562025701 | 1 | 106.09
40LG050290 | Filtro de admisión - F7 | Sistemas Passiv | PKOM⁴ - PKOM⁴ | 8426562025718 | 1 | 111.3842
VMC-SILPKOM160 | Silenciadores flexibles con revest. aluminio-poliéster 160mm | Conductos | SIL - Silenciadores | 8426562040575 | 1 | 57.8139
VMC-SILPKOM200 | Silenciadores flexibles con revest. aluminio-poliéster 200mm | Conductos | SIL - Silenciadores | 8426562040582 | 1 | 62.7991